ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo: Licitación Privada
Número: 51
Ejercicio: 2016
Expediente N° 2975-3528-2016-0

DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL DON  VICTORIO TETAMANTI
Domicilio: Castelli Nº 2450 - MAR DEL PLATA

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes e insumos que seguidamente se detallan:
Renglón
Cantidad
Código
Descripción detallada
 1
 18
D0414115
SONDA P/ALIMENTACION NASOGASTRICA SILICONADA VARIAS MEDIDAS  UNIDAD  SILICONA 100% CALIBRE 2.8 MM (8 FR) LONG.:105 CM
 2
 24
D0414115
SONDA P/ALIMENTACION NASOGASTRICA SILICONADA VARIAS MEDIDAS  UNIDAD  SILICONA 100% CALIBRE 2.3 MM (7FR) LONG.:45 CM TIPO SILMAG 392-07
 3
 18
D0414115
SONDA P/ALIMENTACION NASOGASTRICA SILICONADA VARIAS MEDIDAS  UNIDAD  SILICONA 100%
CALIBRE 2.0 mm (6 FR) LONG.: 45
CM TIPO SILMAG 392-06
 4
 4000
D0471236
SONDA P/INHALACION DE OXIGENO O SUCCION DE MUCUS 8 PERF CAL 3,3MM - 44 CM  SONDA P/INHALACION DE OXIGENO O SUCCION DE MUCUS PLASTICO ESTERIL 8 PERF CAL 3,3MM - 44 CM BIOM B-28 PC O SIMILAR
 5
 2500
D0601001
PROLONGADOR  DE PVC SILICONADO C/SONDA PLASTICA, ESTERIL  CALIBRE 10 FR. (3.3MM) Y 44 CM DE LONG   BIOM BT-3528 O SIMILAR
 6
 60
D0471297
SONDA P/ASPIRACION C/REGULADOR PEDIATRICA 8 FR  SONDA P/ASPIRACION C/REGULADOR SONDA DE PVC CALIBRE 2.8 mm
(8 FR) Y 50 CM DE LONGITUD.
PROLONGADOR DE PVCY 1.50
METROS DE LONGITUD. BIOM
BT-3530 PC O SIMILAR
 7
 20
D0471255
SONDA P/ALIMENTACION TRANSPILORICA LASTRE Y MANDRIL DE SILICONA  SONDA P/ALIMENTACION TRANSPILORICA  LASTRE Y MANDRIL DE SILICONA CALIBRE 6 FR ID/OD:
1mm/2mmY 105 cm DE LONGITUD
SILMAG 398-06-S
 8
 20
D0471255
SONDA P/ALIMENTACION TRANSPILORICA LASTRE Y MANDRIL DE SILICONA  SONDA P/ALIMENTACION TRANSPILORICA  LASTRE Y MANDRIL DE SILICONA CALIBRE 8 FR ID/OD:
1.50mm/2.70mmY 105 cm DE
LONGITUD SILMAG 398-08-S
 9
 45
D0408171
SONDA DE SUCCION DE MUCUS 100% SILICONA VARIAS MEDIDAS UNIDAD  SONDA DE SILICONA 100% ID/OD:
2.0mm/3.3 mm (10 FR) EXYREMO
ABIERTO, PERFORACIONES

LATERALES, 45 CM DE LONGITUD.
SILMAG 210-10
 10
 60
D0408171
SONDA DE SUCCION DE MUCUS 100% SILICONA VARIAS MEDIDAS UNIDAD  SONDA DE SILICONA 100% ID/OD:
1.5mm/2.7mm (8 FR) EXYREMO
ABIERTO, PERFORACIONES
LATERALES, 45 CM DE LONGITUD.
SILMAG 210-08
 11
 60
D0408171
SONDA DE SUCCION DE MUCUS 100% SILICONA VARIAS MEDIDAS UNIDAD  SONDA DE SILICONA 100% ID/OD:
1.0mm/2.0 mm (6 FR) EXYREMO
ABIERTO, PERFORACIONES
LATERALES, 45 CM DE LONGITUD.
SILMAG 210-06
 12
 24
D0301155
TROCAR TORAXICO VARIAS MEDIDAS    CALIBRE 14 FR PORTEX O
SIMILAR
 13
 24
D0402256
CATETER P/DRENAJE TORACICO 18FR   CATETER P/DRENAJE TORACICO PORTEX O SIMILAR
 14
 14
D0402257
CATETER P/DRENAJE TORACICO 22FR   CATETER P/DRENAJE TORACICO PORTEX O SIMILAR
 15
 40
D0401577
TUBO ENDOTRAQUEAL ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS  TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS CON BALON.
TUBO ENDOT. DIAMETRO 3 MM
RUSCH O PORTEX O SIMILAR
 16
 14
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   CON BALON.
ESPIRALADO. TUBO ENDOT.
DIAMETRO 3 mm. RUSCH O
PORTEX O SIMILAR
 17
 14
D0401735
TUBO ENDOTRAQUEALs/balon espiralado ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS   SIN BALON.
ESPIRALADO. TUBO ENDOT.
DIAMETRO 3.5 mm. RUSCH O
PORTEX O SIMILAR
 18
 14
D0401735
TUBO ENDOTRAQUEALs/balon espiralado ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS   SIN BALON.
ESPIRALADO. TUBO ENDOT.
DIAMETRO 4 mm. RUSCH O
PORTEX O SIMILAR
 19
 14
D0401735
TUBO ENDOTRAQUEALs/balon espiralado ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS   SIN BALON.
ESPIRALADO. TUBO ENDOT.
DIAMETRO 4.5 mm. RUSCH O
PORTEX O SIMILAR
 20
 5
E5001278
TUBULADURA CORRUGADA P/RESP.    TUBULADURA CORRUGADA P/RESP. JUEGO DE DOS TUBULADURAS
FLEXIBLE CORRUGADAS DE 1.80
METROS CON CODO
 21
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO SIN BALON 3 MM
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 22
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO CON BALON N? 3,
MARCA RUSCH, PORTEX O
SIMILAR
 23
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS 

MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO SIN BALON 3,5 MM,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 24
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO CON BALON N? 3,5,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 25
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO SIN BALON 4 MM,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 26
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO CON BALON N? 4,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 27
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO SIN BALON 4,5 MM,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 28
 5
D0478218
TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO C/BALON PARA ANESTESIA DISTINTAS MEDIDAS   TUBO TRAQUEAL
PREFORMADO CON BALON N? 4,5,
MARCA RUSCH O PORTEX O
SIMILAR
 29
 70
E1701068
TUBO DE VENTILACION TRANSTIMPANICO DE TEFLON PEDIATRICO UNIDAD  TUBOS DE
VENTILACION TRANSTIMPANICA
TIPO " DONALSON" PEDIATRICO
DE SILICONA
 30
 5
D0401990
SONDA DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA DE SILICONA VARIOS FR UNIDAD  SONDA
GASTROSTOMIA SILICICONADA
N? 18
 31
 200
D0201183
FILTRO HUMIFICADOR P/CANULA DE TRAQUEOTOMIA C/ENTRADA DE OXIGENO  UNIDAD  FILTRO
TRAQUEOSTOMIA TRACHCARE II
 32
 40
E1004189
TUBO SILICONADO MONTGOMERY PEDIATRICO VARIAS MEDIDAS   SILICONA PARA VENTILACION
EN "T"UNIDAD ESTERIL Y
DESCARTABLES PEDIATRICA
UNIDAD
 33
 5
E1001114
ASPIRADOR LEE    ASPIRADOR LEE DESC. ESTERIL ASPIRADOR
MANUAL TRAQUEOTOMIA TIPO
PIPETA DE LEE
 34
 7
D0471225
SONDA P/ALIMENTACION ENTERAL  DISTINTOS FR   SONDA NUTRICION
ENTERAL 9 FR
 35
 25
D3101174
EQUIPO P/PARTO DE ALTO RIESGO -1 CUBRE MESA,1 CAMPO QUIRURGICO, 1 COMPRESA 90 X 90 CM 2 CAMISOLINES,2 PIERNERAS HEMORREPELENTE-RESISTENTE UNIDAD  SET
CIRUGIA BIOSEGURIDAD MAXIMA
(BSM)
 36
 40
D0801206
APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO  10 X 10 CMS UNIDAD
 37
 220
D0801205
APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CMS UNIDAD  EXTRA FINO CONVATEC O SIMILAR
 38
 200
D0801256
APOSITO ADHESIVO HIPOALERGENICO P/LA FIJACION DE CATETER INTRAVENOSO C/ALMOHADILLA PROTECTORA Y VENTANA TRANSPARENTE.  TIPO VECA-C

 39
 250
DCI02004
CAMISOLIN ESTERIL, HEMORREPELENTE, DESCARTABLE-DESDE CUELLO A DEBAJO RODILLAS-MANGA LARGA-C/TIRAS DE AJUSTE EN CUELLO Y CINTURA-PU?OS ALGODON ELASTIZADOS, AJUSTABLES EN LA MU?ECA.DISTINTOS TALLES. UNIDAD USO/RIESGO DE SALPICADURAS
 40
 100
D3120128
CAMPO BILAMINADO 1 CARA ABSORVENTE Y OTRA HEMORREPELENTE 30 X 30CM UNIDAD
 41
 100
D3120129
CAMPO BILAMINADO 1 CARA ABSORVENTE Y OTRA HEMORREPELENTE 45 X110CM
 42
 200
DCI01002
BARBIJO O MASCARILLA,FABRICADO C/MATERIALES Q/RETIENEN PARTICULAS ULTRA FINAS MENOS DE 5 MICRAS (UM) FILTRO DE ALTA EFICIENCIA (N95)HEMORREPELENTE-DESCARTABLE  C/TIRAS DE SUJECION O BANDAS ELASTOMERICAS QUE ASEGUREN SU FIJACION A LA CABEZA Y ADAPTADOR P/ TABIQUE NASAL N-95
 43
 300
D0443120
EQUIPO P/INFUSION MULTIPLE DE SOLUCIONES ESTERIL-DESCARTABLE CONECTOR EN Y  EQUIPO P/INFUSION MULTIPLE DE SOLUCIONES C/ADAPTADOR 3 Y 4 VIAS ESTERIL-DESCARTABLE CONECTOR EN Y MEDEX MX 458 O SIMILAR
 44
 25
D0501165
EQUIPO P/ADM.DIALISIS PERITONEAL C/BOLSA DE 5 LTS.  TIPO V 308  EQUIPO P/ADM.DIALISIS PERITONEAL C/BOLSA DE 5 LTS.   TIPO V 308
 45
 30
D0852581
VENDA ADHESIVA ELASTICA  5CM-10M ROLLO  HYPAFIX O SIMILAR
 46
 12000
D0401782
EQUIPO PERICRANEAL TIPO BUTTERFLY  23 G  EQUIPO PERICRANEAL TIPO BUTTERFLY   23 G ESTERIL, DESCARTABLE, TIPO BD O SIMILAR
 47
 55
D0401532
SET DE CATETER  5,5 FR - 3 LUMEN  SET DE CATETER POLIURETANO II  5,5 FR - 3 LUMEN 100% POLIURETANO LONG. 13 CM MARCA BD O SIMILAR
 48
 6000
D0471143
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL-DESCARTABLE 22 G  CATETER INTRAVENOSO TEFLON ESTERIL-DESCARTABLE 22 G ABBOCATH 18 G O SIMILAR
 49
 4900
D0471142
CATETER INTRAVENOSO ESTERIL-DESCARTABLE 20 G  CATETER INTRAVENOSO TEFLON ESTERIL-DESCARTABLE 20 G ABBOCATH 20 G O SIMILAR
 50
 80
E3010122
TACO DE MARCHA DE MADERA    TACO DE MARCHA DE MADERA TACO DE MARCHA ADULTO FAVE
 51
 70
E3010122
TACO DE MARCHA DE MADERA    TACO DE MARCHA DE MADERA TACO DE MARCHA PEDIATRICO. FAVE
 52
 300
E9091117
TERMOMETRO DIGITAL CUTANEO ESCALA DE MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS   TERMOMETRO DIGITAL CUTANEO MODULO DE MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL ESCALA DE MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS
 53
 1300
E2701116
MEDIA RAMA GINECOLOGICA P/ROTURA DE BOLSA ESTERIL DESCART. USO QUIRURGICO   MEDIA RAMA GINECOLOGICA P/ROTURA DE BOLSA ESTERIL DESCART.  USO QUIRURGICO MEDISUL
 54
 170
E3501160
PINZA PEAN  27 CM   DESCARTABLE MEDISUL O SIMILAR
 55
 300
Q2010023
HOJA DE AFEITAR    HOJA DE AFEITAR GILETTE
 56
 350
Q2010040
MAQUINA P/RASURAR DESCARTABLE    MAQUINA P/RASURAR DESCARTABLE PRESTOBARBA O SIMILAR
 57
 300
D0201232
GEL P/ELECTROCARDIOGRAMA   500 GRS.  EN POTES O EN POMOS CON PICO VERTEDOR
 58
 24
E7005216
PASTA CONDUCTORA P/EEG   228 GRS.  ATI PARA NEUROFISIOLOGIA
 59
 9
D0852144
ACERO 2 4 HEBRAS 50 CM UNIDAD  CON AGUJA LS-1 (REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRC, 45 MM) ACIFLEX M400G
 60
 32
D0830116
CATGUT CROMADO PUNTA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 70 CM   SUTURA CALIBRE 3/0 CON 1 AGUJA RB-1 (REDONDA, 1/2 CIRC, 17 MM)
 61
 12
D0830116
CATGUT CROMADO PUNTA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 70 CM   CALIBRE 4/0 CON 1 AGUJA RB-1 (REDONDA, 1/2 CIRC, 17 MM)
 62
 12
D0852305
SUTURA QUIRURGICA POLIESTER VERDE     CALIBRE 6/0 CON DOS AGUJAS S-14 (ESPATULA, 1/4 CIRC, 8 MM)
 63
 16
D0852197
Sutura Poliglecaprona  4/0   SUTURA POLIGLECAPRONA CALIBRE 4-0, CON UNA AGUJA P-1 (REVERSO CORTANTE, 3/8 CIRC, 19 MM) MONOCRYL Y495
 64
 7000
D0410124
SET P/ASPIRACION CON CONECTOR Y SONDA K35    SET P/ASPIRACION CON CONECTOR Y SONDA K35 SONDA DE PVC CALIBRE 1.4 MM (4 FR) 45 CM DE 

LONGITUD
 65
 40
E8401106
BIONECTOR SISTEMA DE CONEXION    BIONECTOR SISTEMA DE CONEXION P/REALIZAR INYECCIONES INTERMITENTES SISTEMA DE CONEXION INYECCION INTERMITENTE SIN AGUJA TIPO MICROCLAVE
 66
 300
DCI02003
CAMISOLIN NO ESTERIL, NO HEMORREPELENTE, DESCARTABLE, DESDE CUELLO HASTA DEBAJO DE LAS RODILLAS-MANGA LARGA- C/TIRAS DE AJUSTE EN CUELLO Y CINTURA-PU?OS DE ALGODON ELASTIZADOS, AJUSTABLES EN MU?ECA- DISTINTOS TALLES. USO AISLAMIENTO DE CONTACTO (PACIENTE/FAMILIARES/PROFESIONALES DE LA SALUD) CAMISOLIN NO HEMORREPENTENTE
 67
 8
D0852643
SUTURA POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO C/DOS AGUJAS CALIBRE 7/0   CALIBRE 7/0 CON 2 AGUJAS BV-175-6 (REDONDA,  3/8 CIRC, 8 MM) PROLENE 8746
 68
 30
E5014151
CIRCUITO P/RESPIRADOR NEONATAL C/3 TRAMOS DE TUBULADURA FLEXIBLE CORRUGADO C/TRAMPA DE AGUA,LONGITUD VARIABLE C/RAMA INSPIRATORIA CALEFACCIONADA   PARA RESPIRADOR SLE-5000 INTERSURGICAL BC188/400/15
 69
 360
D0600004
BAJALENGUA CAJA 100 UNIDADES   TAMA?O PEDIATRICO, SMS O SIMILAR
 70
 15
D0852328
VENDA ELASTICA 10CM X 4MT.    VENDA ELASTICA 10 CM X 4 METROS
 71
 1100
D0907005
DESCARTADOR DE AGUJAS Y CORTO PUNZANTES JERINGAS Y AGUJAS 1 LITRO UNIDAD NORMA ISO INTERNACIONAL 23907/12 - NORMA IRAM NACIONAL 80064/14

1.-Mantenimiento de Oferta
MINIMO SESENTA (60) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA INCLUSIVE.
Producido el vencimiento del plazo del mantenimiento de oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento (Art. 52º del Reglamento de Contrataciones)

2.- Forma, plazo y lugar de entrega:

De acuerdo a lo establecido en la Carátula de Convocatoria que, como Anexo1, es parte integrante del presente llamado. Las cantidades adjudicadas deberán ser entregadas: A Pedido, Según Necesidades del Servicio hasta el 31/12/2016. Asimismo se aclara que en caso de ser la adjudicación inferior a la suma de $ 20.000 la entrega deberá hacerse en su totalidad en forma inmediata. 

2.1 La entrega se deberá efectuar en el Servicio de Farmacia de este Establecimiento de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas.-

3.-PREADJUDICACION: 

Sera dada a conocer dentro de los 20 (veinte) días inmediatos posteriores al fijado para la fecha de apertura del Acto. Se deja constancia que a partir de ese momento se encontraran a disposición de quienes soliciten el acta de preadjudicaciones.-

4.- Período de caducidad

Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a Doce meses (12) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 

5.- Documentación Técnica a presentar con la oferta

5.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires.

5.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y  Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas.  Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador  y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.

5.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.

5.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.

a)	A los efectos de la Liquidación de las facturas se deberá presentar:
Copia de factura, en la cual se encuentre correctamente legible la razón social.
Indicar el número de CUIT en la oferta
No exceder los 2 (dos) dígitos decimales en los precios unitarios. De no ser así se rechazará la oferta
b)	El adjudicatario deberá comprometerse al canje de los productos no utilizados y próximos a vencerse siempre y cuando medie solicitud del hospital con 90 días de anticipación a la fecha del vencimiento

c)	La no presentación de las muestras solicitadas será causal de rechazo, salvo cuando se cotice la marca sugerida en el pliego

d)	En las ofertas deberá explicitarse convenientemente marca ofrecida – Calibres y Longitud

e)	Las muestras deberán estar correctamente identificadas con los datos del oferente, número de licitación y número de renglón

f)	Las muestras deberán presentarse sin broches ni perforaciones que causen la pérdida de esterilidad 

g)	Sera imprescindible con la Oferta presentar los datos de la cuenta operativa en el banco provincia ,debiendo coincidir su titularidad con la persona físico o jurídica adjudicataria .Deberán acompañar con la oferta la certificación de la cuenta bancaria ,donde constara el nombre del titular ,numero de cuenta, sucursal, y CBU.

6.-CONDICIONES DE PAGO:  

Los pagos a terceros contratantes con la Provincia por la provisión de bienes y/o servicios, se efectuarán a los Treinta (30) días de fecha presentación de la Factura en este Establecimiento y/o e misión de los certificados de obra
Por la mora de 30 días se reconocerán y liquidarán intereses con las tasas y las formas que determinan el Reglamento de Contrataciones.

7.- REGISTRO DE PROVEEDORES: 

Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires actualizado, o certificado de inscripción en trámite en el rubro correspondiente a el/los renglón/es licitado/s y el certificado de inscripción en la AFIP/DGI. Asimismo deberá acreditar el cumplimiento de los Deberes Fiscales según lo requerido por la Dirección Provincial de Rentas. (Disposición Normativa nº 31/98). El Certificado de Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, esto último imprescindible para la emisión de la correspondiente orden de compra.  

8.- REVOCACION DEL CONTRATO POR RAZONES DE ILEGITIMIDAD:

El Poder Ejecutivo tiene la potestad de revocar el contrato en Sede administrativa, de comprobar la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del adjudicatario y/o la existencia de vicios conocidos por el cocontratante particular que afectaran originalmente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a acción penal o que fuere objeto de condena penal. Déjese establecido que no habrá lugar a reconocimiento alguno de indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de la revocación del contrato por razones de ilegitimidad, en las condiciones establecidas en este
punto. (Conforme artículos 1º y 2º del Decreto nº 4041/96).

9.- DE LA FACTURACION
La facturación deberá ser presentada en el Sector Mesa de Entradas del Establecimiento, la cual se dará por recibida una vez que se encuentre perfectamente conformado el correspondiente Remito.
Las mismas deberán ser entregadas dentro del siguiente Horario:
Lunes a Viernes: de 8 a 14 Horas.
Sábados: de 8 a 12 Horas. 
10.-RECHAZO Y ADJUDICACIÓN PARCIAL

De acuerdo al Art. 52º del Reglamento de Contrataciones (Texto Ordenado del Decreto nº 3300/72) se podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de los elementos licitados, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precio.

11.- DEL AUMENTO DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS
El Hospital previa aprobación de la autoridad competente y en aplicación del Artículo 58º del Reglamento de Contrataciones podrá:
A)	Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta en un 100% 

B)	Prolongar el Contrato por un término que no excederá de 30 días, con o sin las modificaciones comprendidas en el punto A)
La Orden Pertinente se emitirá con una anticipación de 10 días, al del vencimiento del Contrato.

12.-PERIODO DE ABASTECIMIENTO: Hasta el 31-12-2016 inclusive.  

Por Cualquier duda acerca del presente Pliego, podrá comunicarse Telefónicamente al 4-939601 o dirigirse personalmente a la Calle Castelli 2450 (Oficina de Compras) de este establecimiento Hospital Interzonal especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de la Localidad de Mar del Plata, en el Horario de Lunes a Viernes de 8 a 14 Horas.