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HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
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HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA

Nº Expediente:



  Nº Requerimiento:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES PARA EL:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DIGITALIZADOR CR, MODELO CR-30 MARCA AGFA, PARA RADIOLOGÍA
Moreno, __ de _____ de 2016
Contratación Directa: 99/2016
Nº Expediente: 2958-2045/2016
Nº Requerimiento: 295182
Para el dia: 02/11/2016 
A las: 09:00 hs.
En: H.D.Z.G. M. Y L. DE LA VEGA,  AV. LIBERTADOR 710, MORENO, BS. AS.
Destino: UPA Nº 12, MORENO, BS. AS.
Per. de Utili:

A llenar por el Proveedor:


Razon Social:



CUIT:



Domicilio:



Localidad:
CP:(            )



Tél./Fax:

  Proveedor de la provincia Nº:

Sírvase cotizar precios por los artículos que se detallan a continuación, en letras y números, sin enmiendas ni raspaduras, por DUPLICADO y bajo sobre cerrado. Para que su propuesta sea tomada en cuenta, deberá ajustarse a lo exigido en el (los)

Pliego(s) de Condiciones que se acompaña(n).


Importe 


Ite
Cant
Detalle
Unitario
Total

    1            3             MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO 

    DIGITALIZADOR CR, MODELO CR-30 MARCA AGFA
     2               3
     MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

    Sistema de Alimentación Ininterrumpida U.P.S. 3KVA Marca Power Eaton
     3               3                MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE PC PARA 

                                        VISUALIZACION DE IMÁGENES Y CREACION 

                                        DE CD/DVD


IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA $:
ACLARACIÓN: Las condiciones Generales para la contratación y los Anexos, Según el Decreto 1676/05 y sus modificatorias, podrán imprimirse y completarse desde la pagina www.gba.gov.ar/contrataciones/   -  Pliegos Único y Tipos.
CONDICIONES PARTICULARES

1-OBJETO

El siguiente llamado a licitación tiene por objeto el Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema software de digitalización y el equipo digitalizador CR, Modelo CR-30 marca: AGFA, para radiología así como también su sistema de alimentación ininterrumpida y PC para visualización de imágenes y creación de CD/DVD de paciente.
Dicho mantenimiento incluye toda tarea de reparación, limpieza, lubricación, calibración y demás tareas necesarias para mantener los equipamientos y el sistema de software en correcto funcionamiento según el criterio recomendado por el fabricante y/o representante del equipo. 
1.1-EQUIPAMIENTO Y ACCESORIO INCLUIDO
Se deberá prestar servicio al Equipo digitalizador CR, Modelo ICR-3600 y a su correspondiente software y Sistema de alimentación ininterrumpida (U.P.S.) 3KVA Marca Power Eaton  así como también a la PC para visualización de imágenes y creación de CD/DVD de pacientes.
1.2-PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Desde el 1° de Noviembre de 2016 o fecha posterior aproximada hasta el 31 de Diciembre de 2016, con la posibilidad de un aumento o prórroga del contrato según los Términos indicados en el Art. 58 del Reglamento de Contrataciones de la Contaduría General de Buenos Aires. El Hospital se reserva el derecho de no optar por la prórroga, sin que el adjudicatario tenga derecho a presentar reclamo alguno.
1.3-ALCANCE

Durante el período contratado se deberá realizar el mantenimiento integral preventivo  y correctivo de todos los elementos mencionados en el objeto con todos sus elementos constitutivos y accesorios, asegurando el buen funcionamiento de los equipos y sus seguridades, con provisión de mano de obra, herramientas y todos los repuestos necesarios para tal fin.

1.4-- TAREAS Y ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA:
1.4.1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Mensual
Digitalizador:
a) Inspección de la unidad completa por anomalías.
b) Limpieza de sistemas de ventilación.

c) Evaluación y diagnostico general del estado del equipo.

d) Inspección de cableados del equipamiento.
Sistema de alimentación ininterrumpido:

a) Inspección de la unidad completa por anomalías.
b) Limpieza de sistemas de ventilación.

c) Evaluación y diagnostico general del estado del equipo.

d) Inspección de cableados del equipamiento.
e) Prueba de correcto funcionamiento.

PC para visualización de imágenes y creación de CD/DVD:

a) Inspección de la unidad completa por anomalías.
b) Limpieza de sistemas de ventilación tanto de la fuente de alimentación como del microprocesador

c) Evaluación y diagnostico del estado general del equipo.

d) Inspección de cableados del equipamiento.

e) Escaneo del sistema operativo en busca de virus, spyware y malware para su eliminación.
f) Chequeo del correcto funcionamiento del sistema operativo y software de visualización de imágenes y generación de backup en  CD/DVD.
1.4.2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El mantenimiento correctivo comprende la reparación de fallas presentes al momento de la visita o bien por pedidos de mantenimiento en carácter de urgente.

Se incluyen todo tipo de reparación que deba llevarse a cabo en los equipos completos incluidos en el contrato. El adjudicatario se hará responsable de los costos de contratación de un tercero en caso de ser necesario.

Todas las reparaciones tendrán una garantía mínima de tres meses, y la misma tendrá vigencia aún habiendo finalizado el contrato. 

1.5-.ACLARACIONES SOBRE EL SERVICIO
a) El adjudicatario deberá proveer de un Nº de Telefonía Movil y también un Nº de Fax, ambos disponibles las 24 Horas para las solicitudes de visitas de urgencia y otras comunicaciones que sean necesarias realizar. Debiendo dar respuesta  con presentación en el hospital dentro de las 24hs posteriores a la solicitud de la visita de carácter urgente.

b) El adjudicatario queda excluido de la provisión de todo repuesto que supere un monto unitario de $3500,00. En dicho caso la empresa deberá realizar un informe técnico y un presupuesto a los efectos que el Establecimiento, se expida con la confección de una orden de compra adicional. Cabe aclarar que el hospital puede obtener dicho repuesto o material por intermedio de otro proveedor, con una mejor oferta.

c) Para el retiro de cualquier elemento de los equipos por reparación fuera del establecimiento, se deberá solicitar una autorización por escrito, dejando un remito de constancia de dicho retiro, donde deberá constar fecha y firma del responsable técnico designado por la firma. Deberá realizar esta operación con la presencia de un técnico del establecimiento para determinar el repuesto a cambiar o reparar.
d) En caso de que por alguna razón el equipo quede fuera de servicio y deba ser retirado para su correcta reparación la adjudicataria deberá reemplazar  el mismo con un equipo de similares características a fin de no afectar ni interrumpir el funcionamiento normal del servicio.

e) En caso de que por alguna razón el equipo quede fuera de servicio y el mantenimiento quede suspendido hasta la reparación y puesta en funcionamiento, la empresa deberá entregar una nota de crédito proporcional al período que no se halla prestado el servicio tomando como referencia la cotización individual de la máquina en cuestión.

1.6. - CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS:

La Empresa empleará su propio Personal para el Mantenimiento del equipamiento en normales condiciones de funcionamiento.

En el inicio de las actividades se elaborará un cronograma de días y horarios que serán pautados con el Jefe del Servicio de Diagnostico por Imágenes y el Departamento de Ingeniería para las tareas de Mantenimiento Preventivo. El adjudicatario deberá dejar constancia de cada visita Mensual con todas las observaciones que crea convenientes.
Todos los trabajos realizados deberán quedar asentados en un Libro de Ordenes de Servicio, que estará en poder del Inspector encargado de fiscalizar el servicio por parte del Establecimiento. El Libro, que será provisto por el adjudicatario será del tipo “Centinela N° 3” por triplicado, quedando en original y triplicado en poder de la Inspección y el duplicado por el Contratista. El sistema de registros de Órdenes de Servicio podrá ser otro en caso de que las autoridades del hospital así lo dispongan.
El servicio que se licita no puede ser interrumpido ni parcial ni totalmente, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor; cuya valoración quedará a solo juicio de las autoridades del Hospital.

El contrato no podrá ser transferido ni cedido total ni parcialmente por el adjudicatario, sin previa autorización de la autoridad que aprobó la adjudicación. En caso de transferencia del contrato sin conocimiento de la autoridad competente, la firma adjudicataria estará sujeta a la pérdida de la garantía sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.
1.7- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA:

a) Es obligación de la adjudicataria atender todos los llamados de urgencia que se pudieran efectuar  desde el Servicio de Diagnostico por Imagen por posibles inconvenientes en los mencionados equipos durante las 24 hs., de lunes a domingos y feriados. Los llamados de urgencia deberán ser respondidos dentro de las 24hs.

 b) La adjudicataria deberá presentar un listado del personal afectado al servicio, que contenga Nombre y Apellido, DNI y  Domicilio. Tendrá a su cargo en forma permanente la solución de problemas relacionados con el servicio.
c) Presentar pólizas de seguros vigentes del personal afectado al servicio con cobertura de riesgos del trabajo (Ley 24.557), seguro de vida obligatorio y póliza de responsabilidad civil a favor de este Hospital y/o cualquier tercero afectado a la prestación, todas las cuales deberán tener vigencia a partir del comienzo del servicio. La falta de presentación de estas pólizas en el plazo indicado, dará lugar a la rescisión del contrato con las penalidades previstas en la legislación vigente. La adjudicataria será responsable ante terceros por todos los accidentes derivados de la actividad desarrollada.
1.8.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:

Cuando se dejare de cumplir debidamente con el servicio o el mismo no resultare satisfactorio a juicio de las autoridades, se anotarán en un libro de órdenes, y se descontará el incumplimiento de la siguiente manera:

PRIMERA FALTA U OBSERVACIÓN: El equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la factura correspondiente al mes de prestación.

SEGUNDA FALTA U OBSERVACIÓN: El equivalente al veinte por ciento (20%) del importe de la factura correspondiente al mes de prestación.

TERCERA FALTA U OBSERVACIÓN: El equivalente al treinta por ciento (30%) del importe de la factura correspondiente al mes de prestación.

CUARTA FALTA U OBSERVACIÓN: Rescisión del contrato con las sanciones que prevé la reglamentación vigente.
1.9.- INFRACCIONES:
Serán consideradas infracciones las siguientes:
a) Las ausencias del personal de la empresa que no sean cubiertas.

b) El incumplimiento de las rondas estipuladas.

c) Un atraso superior a 24hs en dar respuesta desde comunicado la solicitud de visita en carácter de urgencia.
2-VERIFICACIÓN Y CERTIFICADO DE VISITA

A los efectos de: Conocer las características de las tareas a efectuar en la presente Licitación, Evacuar las dudas que pudieran surgir de la lectura del Pliego de Bases y condiciones, Confirmar y Evaluar por medio de la visita de reconocimiento los detalles de la totalidad del trabajo a realizar; a tal fin El Proponente deberá recorrer la Dependencia  indefectiblemente con personal de Ingeniería del Hospital o personal  representante del establecimiento hasta 72 hs antes del acto de apertura de la Licitación. A la visita correspondiente se emitirá el Certificado de Visita el cual será avalado por un funcionario del Establecimiento autorizado.
3-OBLIGACIONES DEL OFERENTE (Documentación a presentar junto a la oferta)

A fin de facilitar el control de la documentación exigida, el Proponente deberá presentar la identificada de acuerdo al orden que a continuación se detalla: 

· Oferta económica, Se deberá tener en cuenta que la oferta realizada es Integral, por lo tanto en la cotización se incluirá la totalidad de las tareas; provisiones de insumos y/o elementos detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mencionados
· Propuesta/s Alternativa/s.

· Adjuntar Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus fojas.

· Se deberá dejar constancia del domicilio real y legal.

· Adjuntar Constancia de Visita al Establecimiento firmada por el departamento de ingenieria.

· Adjuntar Declaración Jurada que acredite no poseer deudas en sus Obligaciones Impositivas Nacionales y Provinciales, adjuntando fotocopias del pago y de la Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias correspondientes actualizada hasta el momento de la licitación, fotocopias del pago de IVA e Ingresos Brutos de los últimos 3 (tres) meses.

· Acompañar fotocopia simple del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos según Resolución General AFIP Nº 135/98 y fotocopia simple de su publicación en el Boletín Oficial

· Adjuntar fotocopia de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires en el rubro licitado en vigencia y actualizado.
· Antecedentes de tareas similares realizadas por el profesional. (Detallar: Nombre de la Firma y/o Entidad, Domicilio, Nº de T.E., Fecha de inicio y finalización, Monto de la obra y Síntesis técnica de la o obra).

· En la documentación presentada que se constate falsedad en los datos consignados; sea dolosa o fraguada, hará pasible al oferente de la aplicación del artículo 96 del Reglamento de Contrataciones. 
4-FORMA DE COTIZAR

La contratación se efectuará a una  Empresa por el total de los trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Digitalizador CR, Modelo CR-30 Marca AGFA, sistema de software del mismo, así como también su correspondiente sistema de alimentación ininterrumpida (U.P.S.) 3KVA Marca Power Eaton y su pc para visualización de imágenes y creación de cd y dvd con todos sus accesorios.
5-RECHAZO DE OFERTAS

En el Acto de Apertura de la Licitación, por la autoridad que lo dirija o con posterioridad a ello, será CAUSAL DE RECHAZO de propuesta, la omisión de alguno de los requisitos citados en el punto “OBLIGACIONES DEL OFERENTE” del presente Pliego de Bases y Condiciones.

A efectos de una mejor evaluación, el Establecimiento podrá requerir a los oferentes, toda información adicional y documentación probatoria que considere de interés, inclusive podrá verificar oficinas; locales y lugares donde prestan servicios en la actualidad, siendo la negativa  de presentación de lo requerido, causal de rechazo de la oferta.

6-PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

7-LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS  MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA 

Av. Libertador 710 – (1744) MORENO – Bs. As. Tel/Fax: 0237-4620038/9 – 4632140 - 4632517  Servicio de Diagnostico por imágenes.

8-RESPONSABILIDAD SOBRE ACCIDENTES

El establecimiento no tendrá responsabilidad sobre accidentes del Personal de la Empresa Adjudicataria, la cual deberá mantener a los mismos con la cobertura que establece la Ley. La Adjudicataria será responsable ante terceros por todos los accidentes derivados de la actividad desarrollada, debiendo contratar para tal fin un seguro que cubra dichas eventualidades.

9-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al CINCO 5% del valor total adjudicado.

10-AMPLIACIÓN CONTRATO

La provisión requerida podrá ser incrementada/reducida hasta en un CIEN POR CIENTO (100%) del total adjudicado, conforme al procedimiento previsto en el Punto 28 – Modificaciones del Contrato - Condiciones Generales.

11-INSTANCIAS COMPETENTES

Las instancias administrativas o técnicas competentes del Organismo Contratante, con la intervención de la Secretaría General de la Gobernación y de los Órganos de Asesoramiento y Control cuando corresponda según la materia, serán quienes se expedirán respecto de la interpretación del presente Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación que, posteriormente, integre el contrato.

Serán también quienes intervendrán en todas las cuestiones que el Pliego de Bases y Condiciones prevé, autoriza, reserva o impone al Comitente.

En particular, DPTO. CONTRATACIONES COMPRAS Y SUMINISTROS, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, MINISTERIO DE SALUD será responsable de actuar como contraparte de la relación contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones que el Pliego de Bases y Condiciones establece.

La presentación de la Propuesta implica pleno conocimiento de las pautas que rigen la presente contratación, debiéndose ajustar en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES, COMPRAS Y SUMINISTROS.

Área de Licitaciones.


