ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN
DATOS DE LA LICITACION PRIVADA
Número: 29
Ejercicio: 2017
Expediente: 2926-525-2016-0
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS NARCISO LOPEZ
Domicilio: O'Higgins N? 1333 - LANUS
DATOS DEL OFERENTE
Nombre o Razón Social
CUIT: 
N° Prov. del Estado:
Domicilio Comercial:
Domicilio Legal: 
Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
 1
 12
ABONO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE     Por el abono  del servicio preventivo y correctivo de un auto clave a vapor FAETA  nod ISV 500  serie N?2014   durante el periodo ENERO   - DICIEMBRE de 2017.        El servicio comprende  de una visita mensual obligatoria en el horario  lunes a viernes  de 8  a  13 hs ,  siendo la misma de caracter  preventivo  y correctivo y atencion de reclamos de urgencias dentro de las 24 hs  ( incluso sabados ,  domingos y feriados ) de haber sido formulado . El mimo incluye la mano de obra y la provision  de repuestos menores ( hasta $ 1000   )
TESTE002
 2
 12
ABONO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE     Por el abono de servicio preventivo y correctivo de un autoclave  a vapor  MATACHANA  mod 1008-E2 serie N?E-29661. durante el periodo ENERO - DICIEMBRE del 2017.        El servicio comprende  de una visita mensual obligatoria en el horario de lunes a viernes  de 8  a  13 hs ,  siendo la misma de caracter   preventivo  y correctivo y atencion de reclamos de urgencias dentro de las 24 hs  ( incluso sabados ,  domingos y feriados ) de haber sido formulado . El mimo incluye la mano de obra y la provision  de repuestos menores ( hasta $1000    )
TESTE002
 3
 12
ABONO DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE     Por el abono de  servicio preventivo y correctivo de un auto clave  MATACHANA mod 118LG-1 SERIE N? 4285  .durante el periodo ENERO - DICIEMBRE del 2017 .     El servicio comprende  de una visita mensual obligatoria en el horario de lunes a viernes  
TESTE002
Página 1 de 3

Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
de 8  a  13 hs ,  siendo la misma de caracter   preventivo  y correctivo y atencion de reclamos de urgencias dentro de las 24 hs  ( incluso sabados ,  domingos y feriados ) de haber sido formulado . el mimo incluye la mano de obra y la provision  de repuestos menores ( hasta $1000     )
 4
 12
ABONO DE MANTENIMIENTO ESTUFA DE ESTERILIZACION P/MATERIAL DE CONSULTORIO    Por el abono de servicio de preventivo y correctivo de modulo doble de estufa de esterilizar a seco  FAETA mod 15 V 5000 N? de serie 10832/10833. durante el periodo ENERO - DICIEMBRE 
del 2017. 

  El servicio comprende  de una visita mensual obligatoria en el horario de lunes a viernes  de 8  a  13 hs ,  siendo la misma de caracte  preventivo  y correctivo y atencion de reclamos de urgencias dentro de las 24 hs  ( incluso sabados ,  domingos y feriados ) de haber sido formulado . el mimo incluye la mano de obra y la provision  de repuestos menores ( hasta 1000    )     El establecimiento no tendra
responsabilidad sobre   accidentes de trabajo del
personal de la adjudicataria
afectado al servicio, la cual
debera mantener a los mismos
con la cobertura que establece la
ley vigente.
El oferente debera presentar la
designacion profesional
designado  como representante
tecnico indicando: nombre,
apellido, titulo habilitante y
numero de matricula.
Debera poseer equipamiento e
instrumental para realizar el
control, mediciones y calibracion
del equipo.
A los fines de mensurar los
alcances reales del presente
requerimiento, el adjudicatario
debera presenciar la visita
tecnica obligatoria el dia _14__ de
____diciembre_________ de 2017 a las
____10_ hs. Iniciada la recorrida no
se aceptaran proveedores para
sumarse a la misma. El Hospital
se reserva el derecho de
modificar en el acta los terminos
de la presente licitacion cuando
por error u omision lo considere
necesario, y el texto de la
modificacion sera prevalente
sobre el anterior y pasara a ser

TESTE013
Página 2 de 3

Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
parte integrante de la presente
licitacion.
TOTAL NETO-NETO $
Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS
Garantía de Mantenimiento de Oferta
Tipo:
Importe:
$ ...............................................
Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS .............................................................................................
Página 3 de 3