[image: image1.png]R ——
BUENOS AIRES



ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo: Procedimiento Abreviado
Número: 49
Ejercicio: 2020
Expediente N° 2.020-26.162.963-GDEBA-RSXIMSALGP
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL DE GESTION DESCENTRALIZADO REGION SANITARIA XI
Domicilio: 129 y 53 - DIQUE NRO 1
El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes e insumos que seguidamente se detallan:
Renglón
Cantidad
Código
Descripción detallada
 1
 6
NM003001
SERVICIO DE ALQUILER DE MOCHILA ULTRALIVIANA DE TRANSPORTE TUBO ULTRALIVIANO DE CAPACIDAD 415-425 C/O2 GASEOSO, CÁNULA MÁSCARA, BOLSO DE TRANSPORTE, REGULADOR CAUDALIMETRO. INCLUYE SEGURO. REF. MÓDULO III Reinoso Ezequiel
DNI: 55280142
DOMICILIO: Irigoyen 1050-San vicente
HOSPITAL: sor maria ludovica
 2
 6
NM004001
SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE O2 LIQUIDO CON MOCHILA RESERVORIO DE 32-40 LITROS DE O2 LIQUIDO CALIDAD MEDICINAL. MOCHILA DE 1-1.5 LITROS DE O2 LIQUIDO CALIDAD MEDICINAL. MAT. DESC. 2 CANULAS, VASO HUMIFICADOR, EXTENSO, 2 BATERIAS.INCLUYE RECARGAS ILIMITADAS, FLETE, SERVICIO DE EMERGENCIA LAS 24 HS. TODO EL AÑO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y SEGURO.REFERENCIA MÓDULO IV- Reinoso Ezequiel
DNI: 55280142
DOMICILIO: Irigoyen 1050-San vicente
HOSPITAL: sor maria ludovica
 3
 6
NM001001
SERVICIO DE ALQUILER DE TUBO DE OXIGENO GASEOSO CAP. 6M3 DE O2-MEDICINAL C/MAT DESCART: CANULA NASAL, MASCARA,EXTENSOR REGULADOR/CUADALIMETRO TUBO BLANCO C/PRECINTO DE SEGURIDAD  MASADRE TIZIANO
DNI: 57096989
DOMICILIO: 76 e/ 154 y 155-Los hornos
TELEFONO: 2214987682
HOAPITAL: sor maria ludovica
 4
 6
N9908001
ALQUILER DE RECARGA P/ TUBO DE OXIGENO EN TUBOS DE 6 M3    MASADRE TIZIANO
DNI: 57096989
DOMICILIO: 76 e/ 154 y 155-Los hornos
TELEFONO: 2214987682
HOSPITAL: sor maria ludovica
RECARGAS : 4 mensuales
 5
 6
NM002001
SERVICIO DE ALQUILER DE CONCENTRADOR DE OXIGENO C/TUBO DE BACK UP EQUIPO CONCENTRADOR DE O2; FLUJO 0 A 4 L/MIN. MAT. DESCART. CÁNULA NASAL, MASCARA, EXTENSO, 1 VASO HUMIFICADOR POR TRIMESTR TUBO DE BACK 
Departamento Contrataciones, Compras y Suministros

Página 1 de 5
Procedimiento Abreviado 49,00 /2.020,00
Solicitud N° 490683
UP DE 6 M3, INCLUYE CAMBIOS DE FILTROS, CARGAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, TUBO COLOR BLANCO CON PRECINTO DE SEGURIDAD. MASADRE TIZIANO
DNI: 57096989
DOMICILIO: 76 e/ 154 y 155-Los hornos
TELEFONO: 2214987682
HOSPITAL: sor maria ludovica
 6
 6
NM003001
SERVICIO DE ALQUILER DE MOCHILA ULTRALIVIANA DE TRANSPORTE TUBO ULTRALIVIANO DE CAPACIDAD 415-425 C/O2 GASEOSO, CÁNULA MÁSCARA, BOLSO DE TRANSPORTE, REGULADOR CAUDALIMETRO. INCLUYE SEGURO. REF. MÓDULO III MASADRE TIZIANO
DNI: 57096989
DOMICILIO: 76 e/ 154 y 155-Los hornos
TELEFONO: 2214987682
HOSPITAL: sor maria ludovica
 7
 6
NM003001
SERVICIO DE ALQUILER DE MOCHILA ULTRALIVIANA DE TRANSPORTE TUBO ULTRALIVIANO DE CAPACIDAD 415-425 C/O2 GASEOSO, CÁNULA MÁSCARA, BOLSO DE TRANSPORTE, REGULADOR CAUDALIMETRO. INCLUYE SEGURO. REF. MÓDULO III HASHIN SUAREZ
DNI: 56937352
DOMICILIO: 116 e/ 515 y 516
HOSPITAL: sor maria ludovica
 8
 6
NM004001
SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE O2 LIQUIDO CON MOCHILA RESERVORIO DE 32-40 LITROS DE O2 LIQUIDO CALIDAD MEDICINAL. MOCHILA DE 1-1.5 LITROS DE O2 LIQUIDO CALIDAD MEDICINAL. MAT. DESC. 2 CANULAS, VASO HUMIFICADOR, EXTENSO, 2 BATERIAS.INCLUYE RECARGAS ILIMITADAS, FLETE, SERVICIO DE EMERGENCIA LAS 24 HS. TODO EL AÑO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y SEGURO.REFERENCIA MÓDULO IV- HASHIN SUAREZ
DNI: 56937352
DOMICILIO: 116 e/ 515 y 516
HOSPITAL: sor maria ludovica
 9
 6
NM001001
SERVICIO DE ALQUILER DE TUBO DE OXIGENO GASEOSO CAP. 6M3 DE O2-MEDICINAL C/MAT DESCART: CANULA NASAL, MASCARA,EXTENSOR REGULADOR/CUADALIMETRO TUBO BLANCO C/PRECINTO DE SEGURIDAD  GALEANO JENNY
DNI: 54663030
DOMICILIO: 164 n1466
TELEFONO: 2213546194
HOSPITAL: sor maria ludovica
 10
 6
N9908001
ALQUILER DE RECARGA P/ TUBO DE OXIGENO EN TUBOS DE 6 M3    GALEANO JENNY
DNI: 54663030
DOMICILIO: 164 n1466
TELEFONO: 2213546194
HOSPITAL: sor maria ludovica
RECARGAS: 4 mensuales
 11
 6
NM002001
SERVICIO DE ALQUILER DE CONCENTRADOR DE OXIGENO C/TUBO DE BACK UP EQUIPO CONCENTRADOR DE O2; FLUJO 0 A 4 L/MIN. MAT. DESCART. CÁNULA NASAL, MASCARA, EXTENSO, 1 VASO HUMIFICADOR POR TRIMESTR TUBO DE BACK UP DE 6 M3, INCLUYE CAMBIOS DE FILTROS, CARGAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, TUBO COLOR BLANCO CON PRECINTO DE SEGURIDAD. GALEANO JENNY
DNI: 54663030
DOMICILIO: 164 n1466
TELEFONO: 2213546194
HOSPITAL: sor maria ludovica
 12
 6
NM003001
SERVICIO DE ALQUILER DE MOCHILA ULTRALIVIANA DE TRANSPORTE TUBO ULTRALIVIANO DE CAPACIDAD 415-425 C/O2 GASEOSO, CÁNULA MÁSCARA, BOLSO DE TRANSPORTE, REGULADOR CAUDALIMETRO. INCLUYE SEGURO. REF. MÓDULO III GALEANO JENNY
DNI: 54663030
Departamento Contrataciones, Compras y Suministros

Página 2 de 5
Procedimiento Abreviado 49,00 /2.020,00
Solicitud N° 490683
DOMICILIO: 164 n1466
TELEFONO: 2213546194
HOSPITAL: sor maria ludovica
 13
 6
NM001001
SERVICIO DE ALQUILER DE TUBO DE OXIGENO GASEOSO CAP. 6M3 DE O2-MEDICINAL C/MAT DESCART: CANULA NASAL, MASCARA,EXTENSOR REGULADOR/CUADALIMETRO TUBO BLANCO C/PRECINTO DE SEGURIDAD  AMARILLA MATIAS
DNI: 95246992
DOMICILIO: 141 y 78bis
TELEFONO: 011 1535239477
HOSPITAL: sor maria ludovica
 14
 6
N9908001
ALQUILER DE RECARGA P/ TUBO DE OXIGENO EN TUBOS DE 6 M3    AMARILLA MATIAS
DNI: 95246992
DOMICILIO: 141 y 78bis
TELEFONO: 011 1535239477
HOSPITAL: sor maria ludovica
RECARGAS: 4mensuales
 15
 6
NM002001
SERVICIO DE ALQUILER DE CONCENTRADOR DE OXIGENO C/TUBO DE BACK UP EQUIPO CONCENTRADOR DE O2; FLUJO 0 A 4 L/MIN. MAT. DESCART. CÁNULA NASAL, MASCARA, EXTENSO, 1 VASO HUMIFICADOR POR TRIMESTR TUBO DE BACK UP DE 6 M3, INCLUYE CAMBIOS DE FILTROS, CARGAS NECESARIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, TUBO COLOR BLANCO CON PRECINTO DE SEGURIDAD. AMARILLA MATIAS
DNI: 95246992
DOMICILIO: 141 y 78bis
TELEFONO: 011 1535239477
HOSPITAL: sor maria ludovica
 16
 6
NM003001
SERVICIO DE ALQUILER DE MOCHILA ULTRALIVIANA DE TRANSPORTE TUBO ULTRALIVIANO DE CAPACIDAD 415-425 C/O2 GASEOSO, CÁNULA MÁSCARA, BOLSO DE TRANSPORTE, REGULADOR CAUDALIMETRO. INCLUYE SEGURO. REF. MÓDULO III AMARILLA MATIAS
DNI: 95246992
DOMICILIO: 141 y 78bis
TELEFONO: 011 1535239477
HOSPITAL: sor maria ludovica
Departamento Contrataciones, Compras y Suministros

Página 3 de 5
Procedimiento Abreviado 49,00 /2.020,00
Solicitud N° 490683
1.- Plazo de entrega:
Se establece en entregas periodicas a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.
(detallar los % de la entrega y los plazos a partir de la recepción de la orden de compra) 
2.- Lugar de Entrega:
En el domicilio del paciente                                     
3.- Presentacion de muestras 
A los efectos de la cotizacion, los oferentes deberan presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de (detallar el horario). En ese sentido, se presentaran identificados con nro. de licitacion, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto. Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados. 
Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.  
4.- Envases
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes. 
Troquel: deberá ser anulado con tinta indeleble. Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario.
Etiquetado: 
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, número de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, número de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.   
Comprimidos y Cápsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.
Todos los envases deberán incluir la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.
5.- Período de caducidad
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 
6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta
6.1.- Los oferentes se harán responsables de que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de 
Departamento Contrataciones, Compras y Suministros

Página 4 de 5
Procedimiento Abreviado 49,00 /2.020,00
Solicitud N° 490683
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. 
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y  Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas.  Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador  y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre tránsito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.
7.- IMPORTANTE: Otros Requisitos Para La Presentacion De La Propuesta
Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 8 - Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:
a) Original o copia certificada por escribano público del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA (Resolución Ministerial Nº 625/09 y 797/09).
Departamento Contrataciones, Compras y Suministros

Página 5 de 5
Procedimiento Abreviado 49,00 /2.020,00
Solicitud N° 490683
