ANEXO III DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 113/2026 Expediente N°: EX-2026-32487533- -GDEBA-HZGADCGMSALGP DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE Denominación: HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DRA. CECILIA GRIERSON Domicilio: JUAN BAUTISTA ALBERDI Nro. 38 - GUERNICA El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | No | E8401675 | 99996 | PROLONGADOR C/BIFURNACIÓN ATÓXICO-APIRÓGENO TUBULADURAS Y ADAPTADORES VARIAS MEDIDAS - ADULTO C/ADAPT. Y DISPOSITIVO PUERTO DE ACCESO |
| 2 | 200 | No | I0701013 | 99991 | PROLONGADOR BIFURCADO C/DOBLE CONECTOR HEMBRA 1.5 MTS. P/BOMBA DE INFUSION |
| 3 | 10 | No | E5601138 | 99996 | KIT CIRCUITO CERRADO C/SONDA C/BOLSA COLECTORA ORINA Y LLAVE 3 VIAS DESC KIT CIRCUITO CERRADO C/SONDA VESICAL P/RECIEN NACIDO C/BOLSA COLECTORA ORINA Y LLAVE 3 VIAS DESC 4FR |
| 4 | 10 | No | E5601138 | 99996 | KIT CIRCUITO CERRADO C/SONDA C/BOLSA COLECTORA ORINA Y LLAVE 3 VIAS DESC KIT CIRCUITO CERRADO C/SONDA VESICAL P/RECIEN NACIDO C/BOLSA COLECTORA ORINA Y LLAVE 3 VIAS DESC 6FR |
| 5 | 500 | No | GZ799105 | 99996 | PORTAOBJETO DE VIDRIO BORDE ESMERILADO APROXIMADA 76 X 24/25 MM UNIDAD |
| 6 | 15 | No | D0501162 | 01043-0038 | TAPON DE GOMA P/TROCAR 10/11 MM UNIDAD |
| 7 | 15 | No | D0501163 | 01043-0038 | TAPON DE GOMA P/TROCAR 5MM UNIDAD |
| 8 | 4 | No | E8401296 | 99996 | SENSOR NEONATAL-PEDIATRICO SENSOR DESCARTABLE-ADHESIVO NEONATAL-PEDIATRICO |
| 9 | 4 | No | E8401599 | 02506-0003 | SENSOR NEONATAL REUTILIZABLE UNIDAD |
| 10 | 5 | No | D0401711 | 06310-0002 | TUBO DE KEER NRO 12 TUBO DE KEER GOMA LATEX NRO 12 |
| 11 | 20 | No | LZ099006 | 08874-0137 | OBTURADOR DE JERINGAS ENVASE ESTERIL X 50 OBTURADOR DE JERINGAS |
| 12 | 250 | No | D0444320 | 02161-0159 | GUIA P/ALIMENTACION ENTERAL ESTERIL-DESCARTABLE GUIA P/ALIMENTACION ENTERAL P/BOMBA-C/CONEXION-PUNZON ESTERIL-DESCARTABLE |
| 13 | 5 | No | FC999017 | 99996 | ALAMBRE MALEABLE USO TRAUMATOLOGÍA VARIAS MEDIDAS 0.4MM POR ROLLO |
| 14 | 5 | No | FC999017 | 99996 | ALAMBRE MALEABLE USO TRAUMATOLOGÍA VARIAS MEDIDAS 0.6MM POR ROLLO |
| 15 | 5 | No | FC999017 | 99996 | ALAMBRE MALEABLE USO TRAUMATOLOGÍA VARIAS MEDIDAS 0.8MM POR ROLLO |
| 16 | 5 | No | FC999017 | 99996 | ALAMBRE MALEABLE USO TRAUMATOLOGÍA VARIAS MEDIDAS 1MM POR ROLLO |
| 17 | 5 | No | FC999017 | 99996 | ALAMBRE MALEABLE USO TRAUMATOLOGÍA VARIAS MEDIDAS 1.2MM POR ROLLO |
| 18 | 200 | No | D0808115 | 00470-0013 | ALGODON HIDROFILO 500 GRS UNIDAD |
| 19 | 400 | No | D0803232 | 00427-0027 | APÓSITO ADHESIVO HIPOALERGÉNICO TRANSPARENTE T/TEGADERM 10 X 12 CM UNIDAD |
| 20 | 50 | No | E5001316 | 08875-0041 | CIRCUITO P/RESPIRADOR AGUA - VALVULA CIRCUITO P/RESPIRADOR 2 TRAMPA AGUA - VALVULA |
| 21 | 25 | No | D3182153 | 01909-0076 | GUANTES DE NITRILO ESTERILES DISTINTAS MEDIDAS PAR CHICO |
| 22 | 100 | No | D3182153 | 01909-0076 | GUANTES DE NITRILO ESTERILES DISTINTAS MEDIDAS PAR MEDIANO |
| 23 | 100 | No | D3182153 | 01909-0076 | GUANTES DE NITRILO ESTERILES DISTINTAS MEDIDAS PAR GRANDE |
| 24 | 100 | No | E1201263 | 99996 | APIROFUSOR AL VACIO P/DRENAJE APIROFUSOR AL VACIO P/DRENAJE 500ML |
| 25 | 100 | No | LA299394 | 08198-0003 | CEPILLO CITOBRUSH INDIVIDUAL EN BOLSA ESTERIL |
| 26 | 400 | No | D0601182 | 02505-0023 | BOLSA P/ORINA 1500 CC P/FIJAR EN LA PIERNA |
| 27 | 100 | No | D0603142 | 05723-0001 | ESPATULA DE AYRE DESCARTABLE UNIDAD |
| 28 | 20 | No | D0401884 | 06100-0005 | TUBULADURA PLASTICO ATOXICO METRO DIAM I/E 9,5-13,8MM TUBULADURA PLASTICO ATOXICO POR ROLLO 50MTS |
| 29 | 30 | No | D0401896 | 06527-0027 | TUBULADURA TIPO T 63 TUBULADURA PLASTICO ATOXICO TIPO T 63 GRANDE |
| 30 | 10 | No | D0402299 | 02161-0353 | CATETER PERCUTANEO C/INTRODUCTOR PELABLE SILICONA 100 VARIAS MEDIDAS 540/15 |
| 31 | 20 | No | D0402299 | 02161-0353 | CATETER PERCUTANEO C/INTRODUCTOR PELABLE SILICONA 100 VARIAS MEDIDAS 540/30 |
| 32 | 300 | No | D0401867 | 05567-0171 | CANULA P/IRRIGACION-ASPIRACION ESTERIL-DESCARTABLE VARIAS MEDIDAS |
| 33 | 800 | No | D0301127 | 02157-0117 | JERINGA DESCARTABLE-ESTERIL 60 CC |
| 34 | 4 | No | D0301157 | 06700-0021 | TROCAR P/PUNCION PLEURAL DESCARTABLE NEONATAL |
| 35 | 50 | No | D9901014 | 99996 | CONECTOR TRANSPARENTE CON PROLONGACION ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL UNIDAD 10CM - 3 PUERTOS - LIBRE DE AGUJA - ANTI REFLUJO - SIN ESPACIOS MUERTOS |
| 36 | 50 | No | D0360575 | 00441-0346 | AGUJA P/PUNCION ESPINAL PUNTA LAPIZ VARIAS MEDIDAS NRO.235 SIN INTRODUCTOR |
| 37 | 200 | No | D0414113 | 02600-0009 | FRASCO PLASTICO P/ALIMENTACION ENTERAL C/GUIA 500CC |
| 38 | 250 | No | B7003111 | 06305-0001 | FRASCO PVC BITUBULADO 1000 CC UNIDAD |
| 39 | 180 | No | D0601119 | 04198-0103 | BOLSA P/BIOPSIA GRANDE BOLSA P/BIOPSIA GRANDE 10X20 |
| 40 | 250 | No | D0601119 | 04198-0103 | BOLSA P/BIOPSIA GRANDE BOLSA P/BIOPSIA GRANDE 20X40 |
| 41 | 200 | No | D0471189 | 99996 | SONDA P/ALIMENTACION NASOGASTRICA TIPO K 32 SONDA P/ALIMENTACION NASOGASTRICA TIPO K 32 |
| 42 | 180 | No | D0408171 | 99996 | SONDA DE SUCCION DE MUCUS 100% SILICONA VARIAS MEDIDAS UNIDAD TIPO K31 |

1.- Forma, plazo y lugar de entrega: La forma de entrega es: A PEDIDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRIPCION DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO. El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: DEPOSITO DE DESCARTABLES 2.- Presentación de muestras: A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de ((detallar el horario). En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto. Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados.Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares. 3.- Envases: Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes. Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES". 4.-Etiquetado: Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador. Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico. Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos. Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados. Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente. 5.- Período de caducidad: Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta: 6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios). Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta. 6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen. 6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.