ANEXO IV PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACIÓN

DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL Procedimiento Abreviado Número: 119 Año: 2026 Expediente N°: EX-2026-35857928- -GDEBA-HZGAPVCMSALGP Objeto: ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA ESTERILIZACION Destino: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE Denominación: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Domicilio: BELGRANO Nro. 1955 - SAN FERNANDO DATOS DEL OFERENTE Nombre o Razón Social: CUIT: N° Prov. del Estado: Domicilio Comercial: Domicilio Legal: E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*:

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | DESCRIPCIÓN | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | Precio Unitario $ | Precio Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.000 | Si | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 140 X 250 X 40-75 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) -Bolsas especiales para esterilizar elaborado con papel ¿uso¿ o ¿grado médico¿, según normas B.S. 6257 con testigo químico impreso dual ETO/VAPOR. Con doble costura longitudinal y banda termosellable de 140 x 75 x 250 mm. Para apósitos. | YA253307 | 99991 | ..................... | ..................... |
| 2 | 6.000 | Si | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 90 X 250 X 50 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) Bolsas especiales para esterilizar elaborado con papel ¿uso¿ o ¿grado médico¿, según normas B.S. 6257 con testigo químico impreso dual ETO/VAPOR. Con doble costura longitudinal y banda termosellable de 90 x 50 x 250 mm. Para cepillos. | YA253303 | 02554-0057 | ..................... | ..................... |
| 3 | 2.000 | Si | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 300 X 610-620 X 120-125 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) -Bolsas especiales para esterilizar elaborado con papel ¿uso¿ o ¿grado médico¿, según normas B.S. 6257 con testigo químico impreso dual ETO/VAPOR. Con doble costura longitudinal y banda termosellable de300 x 125 x 610 mm. Para uso general. | YA253312 | 99991 | ..................... | ..................... |
| 4 | 1 | Si | POLIETILENO CRISTAL ANCHO 10 CM - 40 MICRONES METRO ROLLO - Rollo de polietileno virgen, de 40 micrones de espesor y 100 mm de ancho x 10 metros | B9002111 | 05755-0006 | ..................... | ..................... |
| 5 | 30 | Si | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESOS POR CALOR HUMEDO (CLASE 1) ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18MM DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUÍMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HÚMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE -Rollos de cinta autoadhesiva con indicador que cambie de color, para vapor de 50 mts. de largo y aproximadamente de 1,8 cm. de ancho. | YH104003 | 02620-0052 | ..................... | ..................... |
| 6 | 30 | Si | INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO P/PROCESOS POR VAPOR DE AGUA CON ESPORAS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS TUBOS PLASTICO QUE CONTIENEN NO MENOS DE 10 5 UFC INOCULADAS EN 1 TIRA DE PAPEL Y A SU VEZ 1 AMPOLLA CON EL MEDIO DE CULTIVO - UNID ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. -Testigos biológicos para autoclave de vapor, con medio de cultivo incorporado, con concentración de espora mínima del orden de 10 6 (proveer incubadora en comodato) | YI100301 | 02620-0038 | ..................... | ..................... |
| 7 | 8 | Si | PAPEL USO MEDICO CREPADO AZUL BOBINA 80 CMS X 100 M BOBINA Bobinas de papel crepado azul, uso médico, 60 g/m2, hemorrepelente, biodegradable, biobarrera de microporosidad controlada, bajo norma BS6254, de 80 cm de ancho 100 m de largo | YA312103 | 02554-0030 | ..................... | ..................... |
| 8 | 12 | Si | PAPEL USO MEDICO CREPADO VERDE BOBINA 80 CM DE ANCHO X 100 M DE LARGO BOBINA Bobinas de papel crepado verde, uso médico, 60 g/m2, hemorrepelente, biodegradable, biobarrera de microporosidad controlada, bajo norma BS6254, de 80 cm de ancho 100 m de largo | YA332103 | 02554-0030 | ..................... | ..................... |
|  |  |  |  |  |  | Total Neto $ |  |

Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS

| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |
| --- | --- |
| Tipo |  |
| Importe | $ ........................................................................................................ Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS ............................................................... |

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Lugar y Dirección: OFICINA DE COMPRAS - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas ACTO DE APERTURA: Lugar y Dirección: OFICINA DE COMPRAS - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Fecha y Hora: 20/10/2026 a las 09:30hs. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Lugar/Dirección: SERVICIO DE FARMACIA FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días. Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días. FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares. OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E. En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP