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	ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 120/2026
Expediente N°: EX-2026-35854131- -GDEBA-HZGAPVCMSALGP
Apertura: 20/10/2026 - HORA: 10:00
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL INTERZONAL GENERAL AGUDOS PETRONA V. DE CORDERO
Domicilio: BELGRANO Nro. 1955   - SAN FERNANDO                                                                                        

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan


	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	DESCRIPCIÓN

	1
	3
	Si
	D0201188
	02161-0495
	CATETER EPICUTANEO USO NEONATOLOGÍA    Cateter epicutáneo cava 1,8Fr., doble lumen, de 30 cm de longitud, que comprende: cateter de silicona radiopaco, tubo prolongador, aguja introductoria "butterfly", pinza, traba de obturación, centímetro, para prematuros

	2
	3
	Si
	D0201188
	02161-0495
	CATETER EPICUTANEO USO NEONATOLOGÍA    Cateter epicutáneo cava 2,5Fr., doble lumen, de 30 cm de longitud, que comprende: cateter de silicona radiopaco, tubo prolongador, aguja introductoria "butterfly", pinza, traba de obturación, centímetro, para prematuros

	3
	3
	Si
	D0201043
	02161-0495
	CATETER EPICUTANEO CENTRAL DE ACCESO PERIFERICO -USO NEONATOLOGIA- 1 FR. - 20 CM - DE UNA SOLA PIEZA. RADIOPACO, DE POLIURETANO, BIOESTABLE, UNIDAD PUNA NEGRA MARCADO POR CM., C/PROLONGADOR Y ALETAS INCORPORADO AL CATETER. AGUJA INTRODUCTORA PELABLE Set de cateter percutáneo de mono o doble lumen, 1 Fr y 0,33 mm de diámetro (para RN de menos de 1 Kg)

	4
	2
	Si
	OD020513
	99996
	AGUJA P/JERINGA LUER CAJA X 100   AGUJA P/JERINGA LUER DE INSULINA Nª 30G 1/2 Cajas x 100 u de agujas descartables estériles, apirógenas, tipo loer lock o similar 30 g ½ bajo normas IRAM.

	5
	350
	Si
	D0852259
	99996
	SUTURA POLIGLACTINA  3/0   -Sobres de poligalactina 910, calibre 3/0con aguja ½ círculo, punta cilíndrica de 20 mm. con hebra de 70 cm., descartable, estéril, apirógena tipo J316H

	6
	20
	Si
	D0803196
	00427-0040
	APOSITO HIDROCOLOIDE  20 X 20 CM UNIDAD  Apòsito hidrocoloide con micromalla quìmica compuesto por carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, autoadherente e hipoalergénica, oclusivo y estéril 20 x 20 cm.

	7
	20
	Si
	D0803210
	00427-0033
	APOSITO DE CURACION HIDROCOLOIDE-TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM UNIDAD  Apòsito hidrocoloide con micromalla quìmica compuesto por carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, autoadherente e hipoalergénica, oclusivo y estéril, traslùcido, 15 x 15 cm.

	8
	5
	Si
	E2302116
	99993
	PLACA FLEXIBLE PARA COLOSTOMIA  70 MM  PLACA FLEXIBLE PARA COLOSTOMIA BARRERA PROTECT. DE PIEL CON ARO  70 MM Placas para sistema de ostomía, protectora cutánea y regeneradora de tejidos, compuestos por gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica y polisobutileno adaptable a toda forma de ostoma con dispositivo de acople hermético que garantice el perfecto ensamble,  de 70 mm, base flexible. Deberàn adaptarse a las bolsas en stock.

	9
	200
	Si
	D0852223
	00461-0004
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE ORILLADA A GRANEL 7 CM X 4 MTS   Vendas tipo Cambric de 7 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.

	10
	400
	Si
	D0852222
	99996
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE ORILLADA A GRANEL 10 CM X 3 MTS   Vendas tipo Cambric de 10 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.

	11
	800
	Si
	D3101152
	02504-0005
	PAÑALES EXTRA GRANDES DESCARTABLE - RECTO - NO ANATÓMICO    -Pañales descartable , extra grande (14 a 23kg.) con gel , borde elastizados.

	12
	120
	Si
	D0401242
	02161-0170
	CATETER VENOSO CENTRAL  16 G  CATETER VENOSO CENTRAL   16 G -Catéter venoso central 16 G set de Subclavia o yugular interna, con sistema de colocación, para técnica seldinger, con sistema de colocación para técnica Seldinger, con introductor émbolo de jeringa, tipo Arrow o similar calidad. En envase que garantice la esterilidad del producto, descartable apirógeno.

	13
	440
	No
	E9103133
	08050-0001
	CLAMPS UMBILICAL  BLANCO  CLAMPS UMBILICAL   BLANCO -Clamps umbilicales  blanco estéril con doble envoltura descartables y  apirógeno.

	14
	1.000
	Si
	E3299016
	99996
	PROLONGADOR ALTA PRESION CORTO, VARIAS MEDIDAS  UNIDAD  Prolongador con conector macho/hembra, long 60 cm , estéril, apirógeno

	15
	100
	No
	P2040313
	06563-1209
	PAPEL RESMA PARA MONITOR FETAL 90 X 152 MM  PAPEL TÉRMICO PAPEL PARA MONITOR FETAL. MATERIAL: TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD. CUADRÍCULA MILIMETRADA. RESMA PARA IMPRESORA.   MEDIDAS: ANCHO: 90 MM. ALTO: 152 MM. Resmas de papel termosensible para monitores fetales VISTOS  BT 350,  Y EDAN F2, papel marca Corometric115/BT350, 152mm x 90 mm x 150 h

	16
	30
	No
	E5001211
	99996
	TUBO EN T P/OXIGENOTERAPIA P/TUBO ENDOTRAQUEAL     -Tubo en T, intercambiador de oxígeno con conector prolongador para nebulizador esteril.

	17
	250
	No
	D0443141
	99996
	GUIA P/ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLES ESTERIL-DESCARTABLE   GUIA P/ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLES  ESTERIL-DESCARTABLE -Equipos para perfundir soluciones sensibles a la luz,  estéril, atóxico y apirógena, doble envoltura, con  macrogotero, tipo universal.

	18
	40
	No
	D0410123
	02161-0223
	SONDA FOLEY DOBLE VIA C/BALON Nº20  SONDA FOLEY DOBLE VIA -Sonda Foley de látex siliconado, balón 5 cc. Calibre 20 french (6,6 mm.), doble vía estéril, descartable y apirógena, doble envoltura.

	19
	250
	Si
	D0852224
	00461-0094
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE/ORILLADA 5 CM X 3 MTS A GRANEL  Vendas tipo Cambric de 5 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.


NOTA: DEBERA ADJUNTAR A LA PROPUESTA LOS DATOS DE LA CUENTA OPERATIVA EN EL BANCO PROVINCIA SOBRE LA QUE SE REALIZARA EL PAGO (Nº CBU)

IMPORTANTE: Para la presentación de la Oferta deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires, con su rubro correspondiente, en el marco de la Ley 13.981, DECRETO-2019-59-GDEBA-GPBA.

Presentar domicilio electrónico (Establecido en el Registro de Proveedores y Licitadores)

	1.- Forma, plazo y lugar de entrega:
La forma de entrega es: INMEDIATO. - Dentro de los 10 días corridos de recibida la orden de compra El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: FARMACIA

2.- Presentación de muestras:
A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina Servicio de Farmacia en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs. En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto.
Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados. Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.- Envases:
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes.
Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".

4.-Etiquetado:
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico.
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.
Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.



5.- Período de caducidad:
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada.

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta:
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre tránsito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.

	7.- IMPORTANTE: Otros Requisitos Para La Presentación De La Propuesta

Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 8 – Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:

Original o copia firmada por quien tiene el poder suficiente del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA SI EL OFERENTE NO CUMPLIMENTA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES DE SER FEHACIENTEMENTE INTIMADA LA MISMA.



La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones, el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19.

ACLARACIÓN: SOLAMENTE PODRÁ PRESENTAR SU OFERTA EN FORMA FÍSICA EN SOBRE CERRADO. -
