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	ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Procedimiento Abreviado Número: 120 Año: 2026
Expediente N°: EX-2026-35854131- -GDEBA-HZGAPVCMSALGP
Objeto: ADQUISICION DE DESCARTABLES (DESIERTOS Y RECHAZADOS)
Destino: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO
Domicilio: BELGRANO Nro. 1955   - SAN FERNANDO                                                                                        
DATOS DEL OFERENTE
Nombre o Razón Social: 
CUIT: 
N° Prov. del Estado: 
Domicilio Comercial: 
Domicilio Legal: 
E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*: 


	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	DESCRIPCIÓN
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	Precio Unitario $
	Precio Total $

	1
	3
	Si
	CATETER EPICUTANEO USO NEONATOLOGÍA    Cateter epicutáneo cava 1,8Fr., doble lumen, de 30 cm de longitud, que comprende: cateter de silicona radiopaco, tubo prolongador, aguja introductoria "butterfly", pinza, traba de obturación, centímetro, para prematuros
	D0201188
	02161-0495
	.....................
	.....................

	2
	3
	Si
	CATETER EPICUTANEO USO NEONATOLOGÍA    Cateter epicutáneo cava 2,5Fr., doble lumen, de 30 cm de longitud, que comprende: cateter de silicona radiopaco, tubo prolongador, aguja introductoria "butterfly", pinza, traba de obturación, centímetro, para prematuros
	D0201188
	02161-0495
	.....................
	.....................

	3
	3
	Si
	CATETER EPICUTANEO CENTRAL DE ACCESO PERIFERICO -USO NEONATOLOGIA- 1 FR. - 20 CM - DE UNA SOLA PIEZA. RADIOPACO, DE POLIURETANO, BIOESTABLE, UNIDAD PUNA NEGRA MARCADO POR CM., C/PROLONGADOR Y ALETAS INCORPORADO AL CATETER. AGUJA INTRODUCTORA PELABLE Set de cateter percutáneo de mono o doble lumen, 1 Fr y 0,33 mm de diámetro (para RN de menos de 1 Kg)
	D0201043
	02161-0495
	.....................
	.....................

	4
	2
	Si
	AGUJA P/JERINGA LUER CAJA X 100   AGUJA P/JERINGA LUER DE INSULINA Nª 30G 1/2 Cajas x 100 u de agujas descartables estériles, apirógenas, tipo loer lock o similar 30 g ½ bajo normas IRAM.
	OD020513
	99996
	.....................
	.....................

	5
	350
	Si
	SUTURA POLIGLACTINA  3/0   -Sobres de poligalactina 910, calibre 3/0con aguja ½ círculo, punta cilíndrica de 20 mm. con hebra de 70 cm., descartable, estéril, apirógena tipo J316H
	D0852259
	99996
	.....................
	.....................

	6
	20
	Si
	APOSITO HIDROCOLOIDE  20 X 20 CM UNIDAD  Apòsito hidrocoloide con micromalla quìmica compuesto por carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, autoadherente e hipoalergénica, oclusivo y estéril 20 x 20 cm.
	D0803196
	00427-0040
	.....................
	.....................

	7
	20
	Si
	APOSITO DE CURACION HIDROCOLOIDE-TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM UNIDAD  Apòsito hidrocoloide con micromalla quìmica compuesto por carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, autoadherente e hipoalergénica, oclusivo y estéril, traslùcido, 15 x 15 cm.
	D0803210
	00427-0033
	.....................
	.....................

	8
	5
	Si
	PLACA FLEXIBLE PARA COLOSTOMIA  70 MM  PLACA FLEXIBLE PARA COLOSTOMIA BARRERA PROTECT. DE PIEL CON ARO  70 MM Placas para sistema de ostomía, protectora cutánea y regeneradora de tejidos, compuestos por gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica y polisobutileno adaptable a toda forma de ostoma con dispositivo de acople hermético que garantice el perfecto ensamble,  de 70 mm, base flexible. Deberàn adaptarse a las bolsas en stock.
	E2302116
	99993
	.....................
	.....................

	9
	200
	Si
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE ORILLADA A GRANEL 7 CM X 4 MTS   Vendas tipo Cambric de 7 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.
	D0852223
	00461-0004
	.....................
	.....................

	10
	400
	Si
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE ORILLADA A GRANEL 10 CM X 3 MTS   Vendas tipo Cambric de 10 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.
	D0852222
	99996
	.....................
	.....................

	11
	800
	Si
	PAÑALES EXTRA GRANDES DESCARTABLE - RECTO - NO ANATÓMICO    -Pañales descartable , extra grande (14 a 23kg.) con gel , borde elastizados.
	D3101152
	02504-0005
	.....................
	.....................

	12
	120
	Si
	CATETER VENOSO CENTRAL  16 G  CATETER VENOSO CENTRAL   16 G -Catéter venoso central 16 G set de Subclavia o yugular interna, con sistema de colocación, para técnica seldinger, con sistema de colocación para técnica Seldinger, con introductor émbolo de jeringa, tipo Arrow o similar calidad. En envase que garantice la esterilidad del producto, descartable apirógeno.
	D0401242
	02161-0170
	.....................
	.....................

	13
	440
	No
	CLAMPS UMBILICAL  BLANCO  CLAMPS UMBILICAL   BLANCO -Clamps umbilicales  blanco estéril con doble envoltura descartables y  apirógeno.
	E9103133
	08050-0001
	.....................
	.....................

	14
	1.000
	Si
	PROLONGADOR ALTA PRESION CORTO, VARIAS MEDIDAS  UNIDAD  Prolongador con conector macho/hembra, long 60 cm , estéril, apirógeno
	E3299016
	99996
	.....................
	.....................

	15
	100
	No
	PAPEL RESMA PARA MONITOR FETAL 90 X 152 MM  PAPEL TÉRMICO PAPEL PARA MONITOR FETAL. MATERIAL: TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD. CUADRÍCULA MILIMETRADA. RESMA PARA IMPRESORA.   MEDIDAS: ANCHO: 90 MM. ALTO: 152 MM. Resmas de papel termosensible para monitores fetales VISTOS  BT 350,  Y EDAN F2, papel marca Corometric115/BT350, 152mm x 90 mm x 150 h
	P2040313
	06563-1209
	.....................
	.....................

	16
	30
	No
	TUBO EN T P/OXIGENOTERAPIA P/TUBO ENDOTRAQUEAL     -Tubo en T, intercambiador de oxígeno con conector prolongador para nebulizador esteril.
	E5001211
	99996
	.....................
	.....................

	17
	250
	No
	GUIA P/ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLES ESTERIL-DESCARTABLE   GUIA P/ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLES  ESTERIL-DESCARTABLE -Equipos para perfundir soluciones sensibles a la luz,  estéril, atóxico y apirógena, doble envoltura, con  macrogotero, tipo universal.
	D0443141
	99996
	.....................
	.....................

	18
	40
	No
	SONDA FOLEY DOBLE VIA C/BALON Nº20  SONDA FOLEY DOBLE VIA -Sonda Foley de látex siliconado, balón 5 cc. Calibre 20 french (6,6 mm.), doble vía estéril, descartable y apirógena, doble envoltura.
	D0410123
	02161-0223
	.....................
	.....................

	19
	250
	Si
	VENDA CAMBRIC INDESARMABLE/ORILLADA 5 CM X 3 MTS A GRANEL  Vendas tipo Cambric de 5 cm. de ancho por 3-4 m. De largo, orilladas.
	D0852224
	00461-0094
	.....................
	.....................

	
	
	
	
	
	
	Total Neto $
	


Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS
	Garantía de Mantenimiento de Oferta

	Tipo
	

	Importe
	$ ........................................................................................................
Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS ...............................................................


	REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Lugar y Dirección: OFICINA DE COMPRAS - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO
Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas

ACTO DE APERTURA:
Lugar y Dirección: OFICINA DE COMPRAS - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO
Fecha y Hora: 20/10/2026 a las 10:00hs.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
Lugar/Dirección: SERVICIO DE FARMACIA

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días.

FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E.

En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP


