
	ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 121/2026
Expediente N°: EX-2026-35861083- -GDEBA-HZGAPVCMSALGP
Apertura: 20/10/2026 - HORA: 10:30
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO

DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO
Domicilio: BELGRANO Nro. 1955   - SAN FERNANDO                                                                                        

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan



	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	DESCRIPCIÓN

	1
	100
	Si
	E9001298
	06305-0001
	FRASCO BITUBULADO DE PVC 700 CC   FRASCO BITUBULADO DE PVC  700 CC Ampollas bitubuladas capacidad 700cc de material plastico primera calidad, descartables, esteriles.

	2
	3
	Si
	D0401839
	05567-0023
	CANULA P/TRAQUEOTOMIA ESTERIL-DESCARTABLE NRO 7 1/2   Canulas de traqueotomia descartables, esteril, apirogena, doble envoltura, diametro interno 7,5 mm, con balon, con conector de 15 mm de PVC termosensible, linea radiopaca/blue lines y balon de baja presion y alto volumen.

	3
	200
	Si
	E5001386
	99996
	MASCARA P/OXIGENO C/REGULADOR  Y TUBO CORRUGADO    Circuitos respiratorios, extensibles basicos, longitud 2.0 metros, descartables , tipo compact II

	4
	80
	Si
	D0201119
	00441-0394
	AGUJA P/NEUROLOCALIZADOR DESCARTABLE 100MM DE LONGITUD UNIDAD  AGUJA DESCARTABLE P/NEUROLOCALIZADOR 100MM DE LONGITUD de bisel corto para anestesia de los plexos con tubo de inyección y cable de conexión hacia estimulador nervioso, ESPECIALIZADAS PARA ANESTESIA REGIONAL ECOGUIADA. Ecogenicidad 360º

	5
	640
	Si
	E5001263
	99996
	FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS    FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS MECANICOS Filtro intercambiador  de calor  y humedad que evita la contaminación cruzada paciente/equipo, con membrana de fibras cerámicas recubiertas de resina higroscopica, con volumen del filtro 90 ml. proximadamente , eficacia de microorganismos en líquidos 100 %, eficacia de eliminación de bacterias y virus en gases 99,999% resistencia a 60 L/min. aproximadamente 2,5 cm agua, con conectores ISO de mm de lado circuito, transparente, peso aprox 44gr

	6
	600
	Si
	D0808115
	00470-0013
	ALGODON HIDROFILO  500 GRS UNIDAD  Paquetes x 500 gr. de Algodón hidrófilo, uso medicinal FA VI Ed.



NOTA: DEBERA ADJUNTAR A LA PROPUESTA LOS DATOS DE LA CUENTA OPERATIVA EN EL BANCO PROVINCIA SOBRE LA QUE SE REALIZARA EL PAGO (Nº CBU)
IMPORTANTE: Para la presentación de la Oferta deberá estar inscripto y con credencial vigente en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires, con su rubro correspondiente, en el marco de la Ley 13.981, DECRETO-2019-59-GDEBA-GPBA
IMPORTANTE:
Otros Requisitos Para La Presentación De La Propuesta
Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 7 – Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:
a) Original o copia firmada por quien tiene el poder suficiente del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA SI EL OFERENTE NO CUMPLIMENTA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES DE SER FEHACIENTEMENTE INTIMADA LA
MISMA.

La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones, el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19.

LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS DE MANERA FISICA A SOBRE CERRADO EN LA OFICINA DE COMPRA.


	1.- Forma, plazo y lugar de entrega:
La forma de entrega es: INMEDIATO - Dentro de los 10 días corridos de recibida la O/C, personalmente y/o acuse de recibo de mail oficial @proveedoresba de la Contaduría General de la Provincia de Bs. As.-
El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: SERVICIO DE FARMACIA

2.- Presentación de muestras:
A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en el SERVICIO DE FARMACIA en el horario de LUNES A VIERNES DE 8 A 13HRS. En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto.
Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados. Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.- Envases:
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes.
Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".

4.-Etiquetado:
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico.
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.
Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.

5.- Período de caducidad:
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada.

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta:
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires.
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.
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