ANEXO IV PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACIÓN

DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL Procedimiento Abreviado Número: 121 Año: 2026 Expediente N°: EX-2026-35861083- -GDEBA-HZGAPVCMSALGP Objeto: Adquisición de Descartables Varios (Desiertos y Rechazados) Destino: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE Denominación: H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Domicilio: BELGRANO Nro. 1955 - SAN FERNANDO DATOS DEL OFERENTE Nombre o Razón Social: CUIT: N° Prov. del Estado: Domicilio Comercial: Domicilio Legal: E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*:

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | DESCRIPCIÓN | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | Precio Unitario $ | Precio Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Si | FRASCO BITUBULADO DE PVC 700 CC FRASCO BITUBULADO DE PVC 700 CC Ampollas bitubuladas capacidad 700cc de material plastico primera calidad, descartables, esteriles. | E9001298 | 06305-0001 | ..................... | ..................... |
| 2 | 3 | Si | CANULA P/TRAQUEOTOMIA ESTERIL-DESCARTABLE NRO 7 1/2 Canulas de traqueotomia descartables, esteril, apirogena, doble envoltura, diametro interno 7,5 mm, con balon, con conector de 15 mm de PVC termosensible, linea radiopaca/blue lines y balon de baja presion y alto volumen. | D0401839 | 05567-0023 | ..................... | ..................... |
| 3 | 200 | Si | MASCARA P/OXIGENO C/REGULADOR Y TUBO CORRUGADO Circuitos respiratorios, extensibles basicos, longitud 2.0 metros, descartables , tipo compact II | E5001386 | 99996 | ..................... | ..................... |
| 4 | 80 | Si | AGUJA P/NEUROLOCALIZADOR DESCARTABLE 100MM DE LONGITUD UNIDAD AGUJA DESCARTABLE P/NEUROLOCALIZADOR 100MM DE LONGITUD de bisel corto para anestesia de los plexos con tubo de inyección y cable de conexión hacia estimulador nervioso, ESPECIALIZADAS PARA ANESTESIA REGIONAL ECOGUIADA. Ecogenicidad 360º | D0201119 | 00441-0394 | ..................... | ..................... |
| 5 | 640 | Si | FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS MECANICOS Filtro intercambiador de calor y humedad que evita la contaminación cruzada paciente/equipo, con membrana de fibras cerámicas recubiertas de resina higroscopica, con volumen del filtro 90 ml. proximadamente , eficacia de microorganismos en líquidos 100 %, eficacia de eliminación de bacterias y virus en gases 99,999% resistencia a 60 L/min. aproximadamente 2,5 cm agua, con conectores ISO de mm de lado circuito, transparente, peso aprox 44gr | E5001263 | 99996 | ..................... | ..................... |
| 6 | 600 | Si | ALGODON HIDROFILO 500 GRS UNIDAD Paquetes x 500 gr. de Algodón hidrófilo, uso medicinal FA VI Ed. | D0808115 | 00470-0013 | ..................... | ..................... |
|  |  |  |  |  |  | Total Neto $ |  |

Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS

| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |
| --- | --- |
| Tipo |  |
| Importe | $ ........................................................................................................ Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS ............................................................... |

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Lugar y Dirección: Oficina de Compras - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas ACTO DE APERTURA: Lugar y Dirección: Oficina de Compras - H.I.G.A. PETRONA V. DE CORDERO Fecha y Hora: 20/10/2026 a las 10:30hs. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Lugar/Dirección: Servicio de Farmacia FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días. Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días. FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares. OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E. En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP