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H.I.G.A.C.M. DR. D. PAROISSIEN – ISIDRO CASANOVA – LA MATANZA



PEDIDO DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO ABREVIADO SAMO N° 248/26

EX 2026-34131818-GDEBA-HIGACMDDPMSALGP

OBJETO: Contratación del servicio de Reparación de Equipamiento de Diagnostico por Imagen 

DESTINO: Servicio de Diagnóstico por Imagen – HIGACM DR. DIEGO PAROISSIEN

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina de Compras y Licitaciones – H.I.G.A. CM. Dr. Diego Paroissien, sito en 

LUGAR Y FECHA: Av. Brigadier J.M de Rosas 5975, Isidro Casanova, La Matanza, Bs. As.,   hasta el día  21 de Octubre de 2026 a las 10.00 horas.
Visita de Obra: el dia 16 de Octubre de 2026 a las 10.00 hs.


	Renglón
	Cantidad
	Código
	Descripción

	01
	1
	TIMAG007
	REPARACION DE EQUIPO RX FIJO
Equipo de rayos X MARCA SIEMENS MODELO POLYMAT B PATRIMONIO N° 14648 Provisión de plaqueta D 522 reacondicionada. Reparación de plaqueta D 13. Reparación de freno vertical en columna, regulación de freno longitudinal en mesa. Chequeo de movimientos, de haz de luz de colimador y pruebas de funcionamiento.

	02
	1
	TIMAG010
	REPARACION DE EQUIPO RX PORTATIL
Equipo de rayos X marca Dinan modelo PAF 100. PATRIMONIO 15860 Reparación en circuito de control de filamento. Reparación de disparador a distancia. Provisión de 2 (dos) perillas para colimador.



REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1.- Plazo de entrega:
Se establece en FORMA UNICA dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario. 

2.- Lugar de Entrega:
En el domicilio del contratante, en el horario de 8.00 a 12.00 hs.

3.- Pago
El Contratante cancelará sus obligaciones conforme lo establecido en la Ley 8801-S.A.M.O.- PAGO CONTADO contra entrega de la mercadería y factura

4.- IMPORTANTE: Otros Requisitos Para La Presentación De La Propuesta
Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 8 – Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:
a)	Original o copia certificada por escribano público del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA SI EL OFERENTE NO CUMPLIMENTA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES DE SER FEACIENTEMENTE INTIMADA LA MISMA. 
b)	CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA AFIP
c)	CODIGO DE ACTIVIDAD
d)	MES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
e)	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, SEAN RESPONSABLES DIRECTOS O SIMPLIFICADOS 
f)	CONSTANCIA DE INSCRIPCION  EN EL CONVENIO MULTILATERAL 
g)	DECLARACION JURADA EN EL IMPUESTO DE LOS INGRESOS BRUTOS 
h)	EXENCIONES Y RESOLUCIONES DE NO RETENCION EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES.
i)	CM 01 – 03 – 05   DECLARACIÒN JURADA ANUAL
j)	REGISTRO DE LIBRE DEUDA MOROSOS ALIMENTARIOS
k)	EL C.A.I. DEBERA ESTAR EN VIGENCIA
l)	LA FACTURA B y/o C Y EL REMITO DEBERAN TENER FECHA POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA.
m)      CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
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Isidro Casanova, 16 de octubre de 2026


		Por medio de la presente certificamos que la Empresa ………………………………………………………………………, asistió a la visita de obra pedida en el PA SAMO N° 248/26; Para la Reparación de Equipos de Diagnóstico por Imagen
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