
	ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado SUMAR - 9/2026
Expediente N°: EX-2026-22384191- -GDEBA-HZGMLVMSALGP
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL DESCENTRALIZADO ZONAL GENERAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
Domicilio: AVENIDA DEL LIBERTADOR Nro. 710   - MORENO                                                                                              

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan



	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	DESCRIPCIÓN

	1
	100
	Si
	D0603180
	02505-0006
	BOLSA P/ORINA C/VALVULA DE DESAGOTE  2000 CC  BOLSA P/ORINA C/VALVULA DE DESAGOTE PARTE INFERIOR  2000 CC ( CON GANCHO)

	2
	100
	Si
	E5001263
	99996
	FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS    FILTRO HUMIDIFICADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS MECANICOS ADULTO HME

	3
	80
	Si
	D0909001
	02160-0032
	DESCARTADOR DE AGUJAS Y CORTO PUNZANTES ELEMENTOS VARIOS 4 LITROS UNIDAD NORMA ISO INTERNACIONAL 23907/12-NORMA IRAM NACIONAL 80064/14 

	4
	500
	Si
	R1030111
	06065-0001
	ZALEAS X X  ZALEAS UNA PLAZA X X 

	5
	96
	Si
	D0101096
	02496-0108
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO NO ABSOLVIBLE-C/AGUJA RECTA CALIBRE 2/0    

	6
	48
	Si
	D0852565
	99996
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 75 CM C/AGUJA RECTA 60 MM CALIBRE 3/0   

	7
	6.000
	Si
	D0443139
	02204-0001
	GUIA P/SUERO ESTERIL-DESCARTABLE TIPO V 14  GUIA P/SUERO  ESTERIL-DESCARTABLE TIPO V 14 

	8
	100
	Si
	D0478336
	02161-0134
	SONDA FOLEY NUMERO 18  UNIDAD  

	9
	200
	Si
	D0401617
	02161-0156
	SONDA P/INTUBACION GASTRICA ESTERIL-DESCARTABLE TIPO S-10  SONDA P/INTUBACION GASTRICA  ESTERIL-DESCARTABLE TIPO S-10 

	10
	500
	Si
	D0808115
	00470-0013
	ALGODON HIDROFILO  500 GRS UNIDAD  

	11
	10
	Si
	D0803196
	00427-0040
	APOSITO HIDROCOLOIDE  20 X 20 CM UNIDAD  

	12
	10
	Si
	D0890052
	00427-0076
	ALGINATO DE CALCIO MECHA RELLENA PLANCHA-PARCHE UNIDAD  

	13
	22.000
	Si
	D0302412
	02157-0060
	JERINGA S/AGUJA-C/EMBOLO 10 CC   

	14
	50
	Si
	D0301513
	99996
	JERINGA DE TOMMEY CILINDRO / CITOSCOPIO 0,75 ML   

	15
	200
	Si
	D0801133
	99996
	TELA ADHESIVA USO NEONATOLOGÍA 6 X 7 CM UNIDAD  

	16
	650
	Si
	D0802112
	00931-0003
	TELA ADHESIVA ANTIALERGICA POR 9 M. 5 CM.   

	17
	2
	Si
	E5001636
	99996
	MASCARA PARA BIPAP C/COBERTURA FACIAL COMPLETA O SEMICOMPLETA TIPO RESPIRONICAS   TIPO PERFOMAX O TOTAL-FACE O SIMILARES se solicita Tamaño M

	18
	2
	Si
	E5001636
	99996
	MASCARA PARA BIPAP C/COBERTURA FACIAL COMPLETA O SEMICOMPLETA TIPO RESPIRONICAS   TIPO PERFOMAX O TOTAL-FACE O SIMILARES se solicita tamaño L

	19
	100
	Si
	P2005149
	99991
	PAPEL P/ECG  45 MM X 30 MTS  PAPEL P/ECG   45 MM X 30 MTS 

	20
	50
	Si
	E9091117
	03751-0039
	TERMOMETRO DIGITAL CUTANEO ESCALA DE MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS   TERMOMETRO DIGITAL CUTANEO MODULO DE MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL ESCALA DE MEDICION EN GRADOS CENTIGRADOS 

	21
	20
	Si
	D0890067
	99994
	APOSITO ESTERIL DE ESPUMA HIDROFILICA NO ADHERENTE APOSITO 15 X 15 CM  UNIDAD  

	22
	500
	Si
	D0803205
	00427-0120
	APOSITO HIPOALERGENICO-TRANSPARENTE (TIPO TEGADERM) 9 X 12 UNIDAD  

	23
	10.000
	Si
	D3101132
	02504-0006
	PAÑALES DESCARTABLES ADULTOS RECTO - NO ANATÓMICO EXTRA GRANDE UNIDAD  

	24
	20
	Si
	D0801206
	00427-0053
	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO  10 X 10 CMS UNIDAD  

	25
	15
	Si
	E5001234
	05040-0004
	BOLSA RESUCITADORA COMPLETA  ADULTOS  BOLSA RESUCITADORA COMPLETA   ADULTOS Se solicita con válvula de peep

	26
	100
	Si
	D0201330
	06633-0059
	CAMARA ESPACIADORA PLEGABLE P/APLICACION DE MEDICAMENTOS DE DOSIS MEDIDA P/INTERCALAR EN CIRCUITO DE ARM    

	27
	20
	Si
	D0890066
	99994
	APOSITO ABSORBENTE DE HIDROFIBRA 15 X 15 CM  UNIDAD  

	28
	5
	Si
	D0401333
	02161-0554
	CATETER P/DRENAJE TORACICO  12 FR  CATETER P/DRENAJE TORACICO   12 FR 

	29
	400
	Si
	D0471143
	02161-0004
	CATETER INTRAVENOSO ESTERIL-DESCARTABLE 22 G  CATETER INTRAVENOSO TEFLON ESTERIL-DESCARTABLE 22 G 

	30
	25
	Si
	D0471169
	99996
	CATETER VENOSO CENTRAL ESTERIL-DESCARTABLE 16 CM  CATETER VENOSO CENTRAL P/VENA SUBCLAVIA-3 LUCES ESTERIL-DESCARTABLE 16 CM 

	31
	5
	Si
	D0401335
	02161-0560
	CATETER P/DRENAJE TORACICO  20 FR  CATETER P/DRENAJE TORACICO   20 FR 

	32
	20
	Si
	E9022111
	08239-0001
	CHATA PLAST.REFORZADO X  CHATA X PLAST.REFORZADO X 

	33
	300
	Si
	D0603142
	05723-0001
	ESPATULA DE AYRE DESCARTABLE  UNIDAD  

	34
	100
	Si
	E2701173
	03255-0010
	ESPECULO DESCARTABLE CHICO  UNIDAD  ESPECULO DESCARTABLE CHICO   UNIDAD 

	35
	50
	Si
	E2701174
	03255-0012
	ESPECULO DESCARTABLE GRANDE  UNIDAD  ESPECULO DESCARTABLE GRANDE   UNIDAD 

	36
	100
	Si
	E2701175
	03255-0011
	ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO  UNIDAD  ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO   UNIDAD 

	37
	30
	Si
	E9020111
	04839-0020
	PAPAGAYO    PAPAGAYO 

	38
	30
	Si
	P2005121
	99991
	PAPEL P/REGISTRADOR DE ELECTROCARDIOGRAFO  50 MM. X 2O MTS. ROLLO PAPEL P/REGISTRADOR DE ELECTROCARDIOGRAFO   50 MM. X 2O MTS. ROLLO 

	39
	20
	Si
	E3501333
	99996
	PUNCH DESCARTABLE  4 MM   

	40
	20
	Si
	E3501332
	99996
	PUNCH DESCARTABLE  3 MM   

	41
	100
	Si
	D0401751
	06527-0040
	TUBO P/ASPIRACION ESTERIL-DESCARTABLE 6 MM X 9 MM  TUBO P/ASPIRACION PVC CRISTAL ESTERIL-DESCARTABLE 6 MM X 9 MM 

	42
	3
	Si
	E1004202
	99996
	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA C/DILATADOR VARIAS MEDIDAS UNIDAD  se solicita N° 8

	43
	10.000
	Si
	D0603351
	09052-1532
	TIRAS REACTIVAS P/DET. DE GLUCOSA EN SANGRE TECNOLOGÍA 3 ELECTRODOS, MÉTODO BIOSENSOR C/CALIBRADOR INCLUÍDO   Se solicitan 20 aparatos en comodato

	44
	3
	Si
	E1004202
	99996
	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA C/DILATADOR VARIAS MEDIDAS UNIDAD  Se solicita N° 7

	45
	50
	Si
	D0410123
	02161-0223
	SONDA FOLEY DOBLE VIA C/BALON Nº20  SONDA FOLEY DOBLE VIA 

	46
	30
	Si
	D0478313
	02161-0224
	SONDA FOLEY DOBLE VIA 14 FR UNIDAD  

	47
	10
	Si
	E5001641
	99996
	SET DE MUCOSUCCION P/CULTIVO DE SECRECIONES MINIBAL P/ TUBO ENDOTRAQUEAL   

	48
	50
	Si
	D0471276
	02161-0155
	SONDA P/INTUBACION NASOGASTRICA  TIPO K30  SONDA P/INTUBACION NASOGASTRICA   TIPO K30 

	49
	100
	Si
	D9901025
	01909-0106
	GUANTES NITRILO USO MEDICINAL MATERIAL NITRILO TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 TIPO DESCARTABLE 

	50
	100
	Si
	D9901024
	01909-0107
	GUANTES NITRILO USO MEDICINAL MATERIAL NITRILO TAMAÑO GRANDE CAJA X 100 TIPO DESCARTABLE 

	51
	200
	No
	D0360421
	00441-0186
	AGUJA P/ANESTESIA RAQUIDEA  CALIBRE 23 G   Se solicita punta lápiz con introductor

	52
	200
	Si
	D0401751
	06527-0040
	TUBO P/ASPIRACION ESTERIL-DESCARTABLE 6 MM X 9 MM  TUBO P/ASPIRACION PVC CRISTAL ESTERIL-DESCARTABLE 6 MM X 9 MM 




	[bookmark: _GoBack]1.- Forma, plazo y lugar de entrega:
La forma de entrega es: INMEDIATO ( 10 días hábiles administrativos desde la notificación de la orden de compra ).
El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: FARMACIA de la Unidad de Pronta Atención N°12.

2.- Presentación de muestras:
A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina compras y contrataciones de la Unidad de Pronta Atención N°12 en el horario de 09:00 a 13:00 hs. En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto.
Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados.Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.- Envases:
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes.
Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".

4.-Etiquetado:
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico.
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.
Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.

5.- Período de caducidad:
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada.

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta:
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires.
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.
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