
	ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 3/2027
Expediente N°: EX-2026-31735294- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO
Domicilio: ITALIA Nro. 1750   - FLORIDA                                                                                             

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan



	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	DESCRIPCIÓN

	1
	20
	No
	E5001360
	99996
	CIRCUITO P/RESPIRADOR P/ADULTO    C/SISTEMA CALEFACCIONADO CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO DESCARTABLE DOBLE RAMA CON LINEA INSPIRATORIA CALEFACCIONADA Y CAMARA DESECHABLE DE AUTOLLENADO TIPO F&P.

	2
	5
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO M (MEDIUM)

	3
	10
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO M (MEDIANO)

	4
	5
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO S (CHICO)

	5
	10
	No
	E5014186
	99999
	NEBULIZADOR P/RESPIRADOR   UNIDAD NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA DE METAL PALADIO ALIMENTADO POR USB. POSEE 1000 ORIFICIOS CÓNICOS DE 5 MICRONES QUE PERMITEN UNA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE 128 KHZ, QUE NO GENERE ESPACIO MUERTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON TODOS LOS RESPIRADORES Y EQUIPOS DE ALTO FLUJO CON LOS ADAPTADORES CORRESPONDIENTES. QUE INCLUYE PIEZA EN T ANGULAR PARA CONEXIÓN CON RAMA DE VNI Y ALTO FLUJO CON UN COMODATO DE DISPOSITIVO DE CONTROL USB. NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA DE METAL PALADIO ALIMENTADO POR USB. POSEE 1000 ORIFICIOS CÓNICOS DE 5 MICRONES QUE PERMITEN UNA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE 128 KHZ, QUE NO GENERE ESPACIO MUERTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON TODOS LOS RESPIRADORES Y EQUIPOS DE ALTO FLUJO CON LOS ADAPTADORES CORRESPONDIENTES. QUE INCLUYE PIEZA EN T ANGULAR PARA CONEXIÓN CON RAMA DE VNI Y ALTO FLUJO CON UN COMANDO DE DISPOSITIVO DE CONTROL USB.

	6
	10
	No
	D0478279
	99996
	CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO - USO TERAPIA P/PTES. PREMATUROS (MENOR 32 SEMANAS). -2KG CAUDAL MÁXIMO 8 L/MIN UNIDAD  CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO L.

	7
	15
	No
	D0478280
	99996
	CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO-USO TERAPIA-P/PTE.NEONATAL EDAD ENTRE 27SEMANAS Y 6 MESES 1-8 KG. CAUDAL MÁXIMO 8 L/MIN. UNIDAD  CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO M.

	8
	10
	No
	D0478281
	99996
	CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO USO TERAPIA P/PTES.INFANTILES EDAD ENTRE 27SEMANAS Y 3,5 AÑOS;3-15KG- CAUDAL MÁXIMO 20 L/MIN. UNIDAD  CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO S.

	9
	5
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO L (LARGE)

	10
	3
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO S (SMALL)

	11
	10
	No
	E8902227
	99996
	INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD  MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO L (GRANDE)

	12
	5
	No
	E9808143
	99991
	CELDA P/OXIGENO     Nuova P/N M-12 (con código de catálogo interno Nuova ID: E-17/A2,  galvánica  para equipos medicos. Parámetros Eléctricos y de Medición rango de medición: 0% a 100% de Oxígeno (O¿).Señal de salida en aire ambiente: Proporciona un voltaje de 9 mV a 13 mV expuesta al aire (21% O¿) en condiciones estándar (25 °C y presión atmosférica normal).Tiempo de respuesta (T¿¿): < 12 segundos para registrar el 90% del cambio en el nivel de oxígeno.Linealidad: Error menor al 3% en todo el rango (0-100%). [1] Conectividad y Parámetros MecánicosConector eléctrico: Cuenta con una interfaz modular hembra de 3 pines (visible en la tercera foto), compatible con cables de conexión médica de marcas como Criticare y Datex Ohmeda. Conexión mecánica (Rosca): Rosca estándar M16 x 1 con un anillo de sellado (O-ring) de goma negra




	1.- Forma, plazo y lugar de entrega:
La forma de entrega es: INMEDIATO (10 días de generada la orden de compra).
El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: TERAPIA FISICA

2.- Presentación de muestras:
A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de ((detallar el horario). En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto.
Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados. Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.- Envases:
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes.
Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".

4.-Etiquetado:
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico.
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.
Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.

5.- Período de caducidad:
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada.

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta:
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.

Observaciones: El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses En los remitos deberán constar vencimiento y lote No se aceptará nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones
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