ANEXO IV

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

# PLANILLA DE COTIZACIÓN

## DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL

Procedimiento Abreviado Número: 3 Año: 2027

Expediente: EX-2026-31735294- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP

Objeto: Descartables UTI

Destino: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

## DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE

Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Domicilio: ITALIA Nro. 1750 - FLORIDA

## DATOS DEL OFERENTE

Nombre o Razón Social:

CUIT:

N° Prov. del Estado:

Domicilio Comercial:

Domicilio Legal:

E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*:

Teléfono:

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | DESCRIPCIÓN | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | Precio Unitario $ | Precio Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | N | CIRCUITO P/RESPIRADOR P/ADULTO C/SISTEMA CALEFACCIONADO CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO DESCARTABLE DOBLE RAMA CON LINEA INSPIRATORIA CALEFACCIONADA Y CAMARA DESECHABLE DE AUTOLLENADO TIPO F&P. | E5001360 | 99996 |  |  |
| 2 | 5 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO M (MEDIUM) | E8902227 | 99996 |  |  |
| 3 | 10 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO M (MEDIANO) | E8902227 | 99996 |  |  |
| 4 | 5 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO S (CHICO) | E8902227 | 99996 |  |  |

| 5 | 10 | N | NEBULIZADOR P/RESPIRADOR UNIDAD NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA DE METAL PALADIO ALIMENTADO POR USB. POSEE 1000 ORIFICIOS CÓNICOS DE 5 MICRONES QUE PERMITEN UNA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE 128 KHZ, QUE NO GENERE ESPACIO MUERTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON TODOS LOS RESPIRADORES Y EQUIPOS DE ALTO FLUJO CON LOS ADAPTADORES CORRESPONDIENTES. QUE INCLUYE PIEZA EN T ANGULAR PARA CONEXIÓN CON RAMA DE VNI Y ALTO FLUJO CON UN COMODATO DE DISPOSITIVO DE CONTROL USB. NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA DE METAL PALADIO ALIMENTADO POR USB. POSEE 1000 ORIFICIOS CÓNICOS DE 5 MICRONES QUE PERMITEN UNA FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE 128 KHZ, QUE NO GENERE ESPACIO MUERTO Y QUE SEA COMPATIBLE CON TODOS LOS RESPIRADORES Y EQUIPOS DE ALTO FLUJO CON LOS ADAPTADORES CORRESPONDIENTES. QUE INCLUYE PIEZA EN T ANGULAR PARA CONEXIÓN CON RAMA DE VNI Y ALTO FLUJO CON UN COMANDO DE DISPOSITIVO DE CONTROL USB. | E5014186 | 99999 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10 | N | CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO - USO TERAPIA P/PTES. PREMATUROS (MENOR 32 SEMANAS). -2KG CAUDAL MÁXIMO 8 L/MIN UNIDAD CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO L. | D0478279 | 99996 |  |  |

| 7 | 15 | N | CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO-USO TERAPIA-P/PTE.NEONATAL EDAD ENTRE 27SEMANAS Y 6 MESES 1-8 KG. CAUDAL MÁXIMO 8 L/MIN. UNIDAD CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO M. | D0478280 | 99996 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | N | CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO USO TERAPIA P/PTES.INFANTILES EDAD ENTRE 27SEMANAS Y 3,5 AÑOS;3-15KG- CAUDAL MÁXIMO 20 L/MIN. UNIDAD CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, PARA ADULTO TIPO OPTIFLOW FISHER & PAYKEL, COMPATIBLE CON AIRVO2 TAMAÑO S. | D0478281 | 99996 |  |  |
| 9 | 5 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO L (LARGE) | E8902227 | 99996 |  |  |
| 10 | 3 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) CON FUGA INTENCIONAL VENTEADA TIPO YUWELL SIN APOYO FRONTAL BUCONASAL TAMAÑO S (SMALL) | E8902227 | 99996 |  |  |
| 11 | 10 | N | INTERFACE P/VENTILACIÓN NO INVASIVA C/MASCARILLA ORONASAL, TOTAL FACE Y CASCO T/ADULTO-PEDIÁTRICO UNIDAD MASCARAS ORONASALES SIN FUGA INTENCIONAL CODO AZUL CON APOYO FRONTAL REGULABLE Y GEL PARA RESPIRADOR CON DOBLE RAMA ADULTO TAMAÑO L (GRANDE) | E8902227 | 99996 |  |  |

| 12 | 5 | N | CELDA P/OXIGENO Nuova P/N M-12 (con código de catálogo interno Nuova ID: E-17/A2, galvánica para equipos medicos. Parámetros Eléctricos y de Medición rango de medición: 0% a 100% de Oxígeno (O¿).Señal de salida en aire ambiente: Proporciona un voltaje de 9 mV a 13 mV expuesta al aire (21% O¿) en condiciones estándar (25 °C y presión atmosférica normal).Tiempo de respuesta (T¿¿): < 12 segundos para registrar el 90% del cambio en el nivel de oxígeno.Linealidad: Error menor al 3% en todo el rango (0-100%). [1] Conectividad y Parámetros MecánicosConector eléctrico: Cuenta con una interfaz modular hembra de 3 pines (visible en la tercera foto), compatible con cables de conexión médica de marcas como Criticare y Datex Ohmeda. Conexión mecánica (Rosca): Rosca estándar M16 x 1 con un anillo de sellado (O-ring) de goma negra | E9808143 | 99991 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Total Neto $ |  |

Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS

| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |
| --- | --- |
| Tipo |  |
| Importe | $ Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS............................................................................ |

# REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Lugar y Dirección: Italia 1750, oficina de compras - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas

## ACTO DE APERTURA:

Lugar y Dirección: Italia 1750, oficina de compras - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Fecha y Hora: 2026-10-19 00:00:00 a las 10:00hs.

## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Lugar/Dirección: farmacia

## FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO (10 días de generada la orden de compra)

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días.

FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E.

En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP

Observaciones: El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses En los remitos deberán constar vencimiento y lote No se aceptara nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones