ANEXO III DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 4/2027 Expediente N°: EX-2026-31646702- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO Domicilio: ITALIA Nro. 1750 - FLORIDA El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | No | YA253304 | 02554-0039 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 110 X 190 X 30 MM UNIDAD BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE |
| 2 | 2.000 | No | YA253308 | 99991 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 140 X 330 X 50 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE |
| 3 | 25 | No | D0802128 | 02554-0031 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL RESISTENTE A LA TEMPERATURA 2,5CM X 50MTS RESISTENTE A LA TEMPERATURA |
| 4 | 1.000 | No | YA253309 | 02554-0057 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 250 X 380 X 100 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL PTRPS MÉTODOS) BOLSA TERMOSOLDABLE CON FUELLE Y CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS). |
| 5 | 1.000 | No | YA243313 | 99991 | PAPEL USO MEDICO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 260 X 520 X 55-60 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS). |
| 6 | 50 | No | O2005125 | 01153-0016 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO RESISTENTE A LA TEMPERATURA |
| 7 | 1 | No | YA264228 | 02554-0013 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 300 MM DE X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) |
| 8 | 1 | No | YA264235 | 02554-0014 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO (POUCH) ENVASE MIXTO 400MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIONAL) |
| 9 | 2 | No | B9008122 | 05590-0016 | POLIETILENO CRISTAL TUBULAR- 40 CM - 40 MICRONES UNIDAD METRO ROLLO ROLLO TUBULAR |
| 10 | 250 | No | YH100003 | 99996 | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESO POR CALOR HUMEDO TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4. TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4 |
| 11 | 10 | No | YH104007 | 02620-0017 | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESOS POR CALOR HUMEDO (CLASE 1) ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1. INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1 |
| 12 | 1 | No | YA264226 | 02554-0012 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. )(POUCH) ENVASE MIXTO 250MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) |
| 13 | 1 | No | YA221102 | 99991 | PAPEL USO MEDICO LISO BLANCO RESMA 80 X 120 CM KG |
| 14 | 100 | No | YI100301 | 02620-0038 | INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO P/PROCESOS POR VAPOR DE AGUA CON ESPORAS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS TUBOS PLASTICO QUE CONTIENEN NO MENOS DE 10 5 UFC INOCULADAS EN 1 TIRA DE PAPEL Y A SU VEZ 1 AMPOLLA CON EL MEDIO DE CULTIVO - UNID ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. UNIDAD ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. |
| 15 | 100 | No | YH106001 | 02620-0050 | INDICADOR QUIMICO P/PRUEBA ESPECIFICA DE CALOR HUMEDO (BOWIE & DICK) TEST PACK 125MM X 125MM UNIDAD CONTROL QUIMICO CALOR HÚMEDO BOWIE & DICK-PACK UNIDAD |
| 16 | 60 | No | D0401652 | 02569-0075 | TUBO P/DRENAJE ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM |
| 17 | 20 | No | D0401285 | 06527-0037 | PVC CRISTAL ROLLO 50 MT 8 MM X 10 A 12 MM ROLLO TIPO T-67 |
| 18 | 5 | No | YH404004 | 02620-0029 | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESOS POR OXIDO DE ETILENO (CLASE 1) ROLLO DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18 MM X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1 UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1 |
| 19 | 3 | No | YA264223 | 02554-0011 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 200 MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) |
| 20 | 3 | No | YA264213 | 02554-0009 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO(POUCH) ENVASE MIXTO 100 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) |
| 21 | 1.000 | No | YA253305 | 02554-0049 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 125 X 250 X 50-90 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO - TERMOSOLDABLE |
| 22 | 10.000 | No | YA243302 | 99991 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 90 X 140-150 X 25-50 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) TERMOSOLDABLE |
| 23 | 3 | No | YA264233 | 02554-0010 | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. ENVASE MIXTO 150 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO+ETO+FORMALDEHIDO (OPCIONAL) POUCH CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO + ETO |
| 24 | 500 | No | YA253312 | 99991 | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 300 X 610-620 X 120-125 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) |
| 25 | 200 | No | YH100005 | 02620-0074 | INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR (CLASE 5 O 6 PARA VAPOR DE AGUA) TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR EN TIRA DE PAPEL QUE INTEGRE LOS PARAMETROS CRITICOS DEL PROCESO DE VAPOR DE AGUA . CLASE 5 O 6 SEGÚN ISO 11140-1 Í IRAM 37101-1 |
| 26 | 1.040 | No | D0401685 | 06526-0059 | TUBO P/DRENAJE PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM TUBO P/DRENAJE T/63 PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM |
| 27 | 2 | No | YA331106 | 02554-0024 | PAPEL USO MEDICO CREPADO VERDE RESMA 80 X 120 CM KG |

1.- Forma, plazo y lugar de entrega: La forma de entrega es: INMEDIATO – hasta 10 días desde la notificación de la orden de compra El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: FARMACIA 2.- Presentación de muestras: A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de ((detallar el horario). En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto. Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados.Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares. 3.- Envases: Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes. Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES". 4.-Etiquetado: Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador. Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico. Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos. Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados. Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente. 5.- Período de caducidad: Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta: 6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires. 6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios). Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta. 6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen. 6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor. Observaciones: El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses. En los remitos deberán constar vencimiento y lote. No se aceptará nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones.