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	ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo/Número/año: Procedimiento Abreviado - 4/2027
Expediente N°: EX-2026-31646702- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO
Domicilio: ITALIA Nro. 1750   - FLORIDA                                                                                             

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes o servicios que se detallan



	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	DESCRIPCIÓN

	1
	3.000
	No
	YA253304
	02554-0039
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 110 X 190 X 30 MM UNIDAD BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE

	2
	2.000
	No
	YA253308
	99991
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 140 X 330 X 50 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR  HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE

	3
	25
	No
	D0802128
	02554-0031
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL RESISTENTE A LA TEMPERATURA 2,5CM X 50MTS   RESISTENTE A LA TEMPERATURA

	4
	1.000
	No
	YA253309
	02554-0057
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 250 X 380 X 100 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL PTRPS MÉTODOS) BOLSA TERMOSOLDABLE CON FUELLE Y CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS).

	5
	1.000
	No
	YA243313
	99991
	PAPEL USO MEDICO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 260 X 520 X 55-60 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS).

	6
	50
	No
	O2005125
	01153-0016
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL  5 CM ANCHO  CINTA ADHESIVA DE PAPEL   5 CM ANCHO RESISTENTE A LA TEMPERATURA

	7
	1
	No
	YA264228
	02554-0013
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO.   (POUCH) ENVASE MIXTO 300 MM DE X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL)

	8
	1
	No
	YA264235
	02554-0014
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO (POUCH) ENVASE MIXTO 400MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIONAL)

	9
	2
	No
	B9008122
	05590-0016
	POLIETILENO CRISTAL TUBULAR- 40 CM - 40 MICRONES UNIDAD METRO ROLLO  ROLLO TUBULAR

	10
	250
	No
	YH100003
	99996
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESO POR CALOR HUMEDO TIRA DE PAPEL  UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4. TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4

	11
	10
	No
	YH104007
	02620-0017
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESOS POR CALOR HUMEDO (CLASE 1) ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1.  INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1

	12
	1
	No
	YA264226
	02554-0012
	PAPEL USO MEDICO LISO  Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. )(POUCH) ENVASE MIXTO 250MM  X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO  Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL)

	13
	1
	No
	YA221102
	99991
	PAPEL USO MEDICO LISO BLANCO RESMA 80 X 120 CM KG  

	14
	100
	No
	YI100301
	02620-0038
	INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO P/PROCESOS POR VAPOR DE AGUA CON ESPORAS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS TUBOS PLASTICO QUE CONTIENEN NO MENOS DE 10 5 UFC INOCULADAS EN 1 TIRA DE PAPEL Y A SU VEZ 1 AMPOLLA CON EL MEDIO DE CULTIVO - UNID ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. UNIDAD ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO.

	15
	100
	No
	YH106001
	02620-0050
	INDICADOR QUIMICO P/PRUEBA ESPECIFICA DE CALOR HUMEDO (BOWIE & DICK) TEST PACK 125MM X 125MM UNIDAD CONTROL QUIMICO CALOR HÚMEDO BOWIE & DICK-PACK UNIDAD 

	16
	60
	No
	D0401652
	02569-0075
	TUBO P/DRENAJE ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM  TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METRO DIAM 8 MM X 11 MM

	17
	20
	No
	D0401285
	06527-0037
	PVC CRISTAL ROLLO 50 MT 8 MM X 10 A 12 MM   ROLLO TIPO T-67

	18
	5
	No
	YH404004
	02620-0029
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESOS POR OXIDO DE ETILENO (CLASE 1) ROLLO DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18 MM X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1 UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1

	19
	3
	No
	YA264223
	02554-0011
	PAPEL USO MEDICO LISO  Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 200 MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.)

	20
	3
	No
	YA264213
	02554-0009
	PAPEL USO MEDICO LISO  Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO(POUCH) ENVASE MIXTO 100 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO +  FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL)

	21
	1.000
	No
	YA253305
	02554-0049
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 125 X 250 X 50-90 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO - TERMOSOLDABLE

	22
	10.000
	No
	YA243302
	99991
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 90 X 140-150 X 25-50 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) TERMOSOLDABLE

	23
	3
	No
	YA264233
	02554-0010
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. ENVASE MIXTO 150 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO+ETO+FORMALDEHIDO (OPCIONAL) POUCH CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO + ETO

	24
	500
	No
	YA253312
	99991
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 300 X 610-620 X 120-125 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS)

	25
	200
	No
	YH100005
	02620-0074
	INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR (CLASE 5 O 6 PARA VAPOR DE AGUA) TIRA DE PAPEL  UNIDAD INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR EN TIRA DE PAPEL QUE INTEGRE LOS PARAMETROS CRITICOS DEL PROCESO DE VAPOR DE AGUA . CLASE 5 O 6 SEGÚN ISO 11140-1 Í IRAM 37101-1 

	26
	1.040
	No
	D0401685
	06526-0059
	TUBO P/DRENAJE PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM  TUBO P/DRENAJE T/63 PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM 

	27
	2
	No
	YA331106
	02554-0024
	PAPEL USO MEDICO CREPADO VERDE RESMA 80 X 120 CM KG  




	1.- Forma, plazo y lugar de entrega:
La forma de entrega es: INMEDIATO – hasta 10 días desde la notificación de la orden de compra
El lugar de entrega de los insumos y/o prestación del servicio es: FARMACIA

2.- Presentación de muestras:
A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de ((detallar el horario). En ese sentido, se presentarán identificados con nro. de licitación, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto.
Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados.Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 Apartado 4. Ofertas: MUESTRAS del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

3.- Envases:
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes.
Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".

4.-Etiquetado:
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, numero de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico.
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.
Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.

5.- Período de caducidad:
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a seis meses (6) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada.

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta:
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la Provincia de Buenos Aires.
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas. Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.
Observaciones: El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses. En los remitos deberán constar vencimiento y lote. No se aceptará nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones.
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