[image: ]

ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN
DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Procedimiento Abreviado Número: 4 Año: 2027
Expediente: EX-2026-31646702- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP
Objeto: DESCARTABLES ESTERILIZACION
Destino: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO
Domicilio: ITALIA Nro. 1750 - FLORIDA

DATOS DEL OFERENTE
Nombre o Razón Social:
CUIT:
N° Prov. del Estado:
Domicilio Comercial:
Domicilio Legal:
E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*:
Teléfonos:
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	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	DESCRIPCIÓN
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	Precio Unitario $
	Precio Total $

	1
	3.000
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 110 X 190 X 30 MM UNIDAD BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE
Y CON FUELLE
	YA253304
	02554-0039
	
	

	2
	2.000
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 140 X 330 X 50 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON
FUELLE
	YA253308
	99991
	
	

	3
	25
	N
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL RESISTENTE A LA TEMPERATURA 2,5CM X 50MTS RESISTENTE A LA
TEMPERATURA
	D0802128
	02554-0031
	
	

	4
	1.000
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 250 X 380 X 100 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL PTRPS MÉTODOS) BOLSA TERMOSOLDABLE CON FUELLE Y CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS
MÉTODOS).
	YA253309
	02554-0057
	
	

	5
	1.000
	N
	PAPEL USO MEDICO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 260 X 520 X 55-60 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS
MÉTODOS).
	YA243313
	99991
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	6
	50
	N
	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO RESISTENTE A LA
TEMPERATURA
	O2005125
	01153-0016
	
	

	7
	1
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 300 MM DE X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO +
FORMALDEHIDO (OPCIONAL)
	YA264228
	02554-0013
	
	

	8
	1
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO (POUCH) ENVASE MIXTO 400MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO
+ETO+FORMALDEHIDO(OPCIO NAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO
+ETO+FORMALDEHIDO(OPCIO
NAL)
	YA264235
	02554-0014
	
	

	9
	2
	N
	POLIETILENO CRISTAL TUBULAR- 40 CM - 40 MICRONES UNIDAD METRO
ROLLO ROLLO TUBULAR
	B9008122
	05590-0016
	
	



	10
	250
	N
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESO POR CALOR HUMEDO TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4.
TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE
1) CLASE 4
	YH100003
	99996
	
	

	11
	10
	N
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESOS POR CALOR HUMEDO (CLASE 1) ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL
15-18MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1.
INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR
CLASE 1
	YH104007
	02620-0017
	
	



	12
	1
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO.
)(POUCH) ENVASE MIXTO 250MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO
(OPCIONAL)
	YA264226
	02554-0012
	
	

	13
	1
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO BLANCO RESMA 80 X 120 CM
KG
	YA221102
	99991
	
	

	14
	100
	N
	INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO P/PROCESOS POR VAPOR DE AGUA CON ESPORAS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS TUBOS PLASTICO QUE CONTIENEN NO MENOS DE 10 5 UFC INOCULADAS EN 1 TIRA DE PAPEL Y A SU VEZ 1 AMPOLLA CON EL MEDIO DE CULTIVO - UNID ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. UNIDAD ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO
ADECUADO.
	YI100301
	02620-0038
	
	

	15
	100
	N
	INDICADOR QUIMICO P/PRUEBA ESPECIFICA DE CALOR HUMEDO (BOWIE & DICK) TEST PACK 125MM X 125MM UNIDAD CONTROL QUIMICO CALOR HÚMEDO
BOWIE & DICK-PACK UNIDAD
	YH106001
	02620-0050
	
	



	16
	60
	N
	TUBO P/DRENAJE ESTERIL-DESCARTABLE-METR O DIAM 8 MM X 11 MM TUBO
P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METR O DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METR
O DIAM 8 MM X 11 MM
	D0401652
	02569-0075
	
	

	17
	20
	N
	PVC CRISTAL ROLLO 50 MT 8 MM X 10 A 12 MM ROLLO TIPO
T-67
	D0401285
	06527-0037
	
	

	18
	5
	N
	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESOS POR OXIDO DE ETILENO (CLASE 1) ROLLO DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18 MM X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1
UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA
CLASE 1
	YH404004
	02620-0029
	
	



	19
	3
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 200 MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO +
FORMALDEHIDO (OPCIONAL.)
	YA264223
	02554-0011
	
	

	20
	3
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO(POUCH) ENVASE MIXTO 100 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO +
FORMALDEHIDO (OPCIONAL)
	YA264213
	02554-0009
	
	

	21
	1.000
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 125 X 250 X 50-90 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO -
TERMOSOLDABLE
	YA253305
	02554-0049
	
	



	22
	10.000
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 90 X 140-150 X 25-50 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS)
TERMOSOLDABLE
	YA243302
	99991
	
	

	23
	3
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. ENVASE MIXTO 150 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO+ETO+FORMALDEHID O (OPCIONAL) POUCH CON INDICADOR QUIMICO CALOR
HUMEDO + ETO
	YA264233
	02554-0010
	
	

	24
	500
	N
	PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 300 X 610-620 X 120-125 MM BOLSA BOLSA
TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS
MÉTODOS)
	YA253312
	99991
	
	

	25
	200
	N
	INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR (CLASE 5 O 6 PARA VAPOR DE AGUA) TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR EN TIRA DE PAPEL QUE INTEGRE LOS PARAMETROS CRITICOS DEL PROCESO DE VAPOR DE AGUA . CLASE 5 O 6 SEGÚN
ISO 11140-1 Í IRAM 37101-1
	YH100005
	02620-0074
	
	



	26
	1.040
	N
	TUBO P/DRENAJE PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM TUBO P/DRENAJE T/63 PVC - METRO
8,8 MM X 6,3 MM
	D0401685
	06526-0059
	
	

	27
	2
	N
	PAPEL USO MEDICO CREPADO VERDE RESMA 80 X 120 CM KG
	YA331106
	02554-0024
	
	

	
	Total Neto $
	




Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS


	Garantía de Mantenimiento de Oferta

	Tipo
	

	

Importe
	$	Importe de la Garantía


de Oferta SON PESOS............................................................................



REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Lugar y Dirección: Oficina de Compras - Italia 1750, Vicente López - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO
Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas

ACTO DE APERTURA:
Lugar y Dirección: Oficina de Compras - Italia 1750, Vicente López - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO
Fecha y Hora: 2026-10-20 00:00:00 a las 10:00hs.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Lugar/Dirección: FARMACIA

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días.

FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E.

En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP

El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses. En los remitos deberán constar vencimiento y lote. No se aceptará nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones.
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