ANEXO IV

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

# PLANILLA DE COTIZACIÓN

## DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL

Procedimiento Abreviado Número: 4 Año: 2027

Expediente: EX-2026-31646702- -GDEBA-HZEACDAACMSALGP

Objeto: DESCARTABLES ESTERILIZACION

Destino: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

## DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE

Denominación: HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Domicilio: ITALIA Nro. 1750 - FLORIDA

## DATOS DEL OFERENTE

Nombre o Razón Social:

CUIT:

N° Prov. del Estado:

Domicilio Comercial:

Domicilio Legal:

E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*:

Teléfonos:

| RENGLÓN | CANTIDAD | MUESTRA | DESCRIPCIÓN | CÓD. VADEME | CÓD. SIGAF | Precio Unitario $ | Precio Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 110 X 190 X 30 MM UNIDAD BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE | YA253304 | 02554-0039 |  |  |
| 2 | 2.000 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 140 X 330 X 50 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE Y CON FUELLE | YA253308 | 99991 |  |  |
| 3 | 25 | N | CINTA ADHESIVA DE PAPEL RESISTENTE A LA TEMPERATURA 2,5CM X 50MTS RESISTENTE A LA TEMPERATURA | D0802128 | 02554-0031 |  |  |
| 4 | 1.000 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 250 X 380 X 100 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL PTRPS MÉTODOS) BOLSA TERMOSOLDABLE CON FUELLE Y CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS). | YA253309 | 02554-0057 |  |  |
| 5 | 1.000 | N | PAPEL USO MEDICO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 260 X 520 X 55-60 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) TERMOSOLDABLE BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS). | YA243313 | 99991 |  |  |

| 6 | 50 | N | CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO CINTA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM ANCHO RESISTENTE A LA TEMPERATURA | O2005125 | 01153-0016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 300 MM DE X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) | YA264228 | 02554-0013 |  |  |
| 8 | 1 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO (POUCH) ENVASE MIXTO 400MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIO NAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POCU) C/INDICADOR QCO. CALOR HÚMERO +ETO+FORMALDEHIDO(OPCIO NAL) | YA264235 | 02554-0014 |  |  |
| 9 | 2 | N | POLIETILENO CRISTAL TUBULAR- 40 CM - 40 MICRONES UNIDAD METRO ROLLO ROLLO TUBULAR | B9008122 | 05590-0016 |  |  |

| 10 | 250 | N | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESO POR CALOR HUMEDO TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4. TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO EXTERNO CONTROL DE PROCESO IMPRESO SOBRE TIRA DE PAPEL (CLASE 1) CLASE 4 | YH100003 | 99996 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | N | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/PROCESOS POR CALOR HUMEDO (CLASE 1) ROLLOS DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1. INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR CALOR HUMEDO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS PARA EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. CINTA VAPOR CLASE 1 | YH104007 | 02620-0017 |  |  |

| 12 | 1 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. )(POUCH) ENVASE MIXTO 250MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO+FORMALDLEHIDO (OPCIONAL) | YA264226 | 02554-0012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | N | PAPEL USO MEDICO LISO BLANCO RESMA 80 X 120 CM KG | YA221102 | 99991 |  |  |
| 14 | 100 | N | INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO P/PROCESOS POR VAPOR DE AGUA CON ESPORAS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS TUBOS PLASTICO QUE CONTIENEN NO MENOS DE 10 5 UFC INOCULADAS EN 1 TIRA DE PAPEL Y A SU VEZ 1 AMPOLLA CON EL MEDIO DE CULTIVO - UNID ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. UNIDAD ENVASE PLASTICO QUE PERMITA LA RUPTURA DE LA AMPOLLA SIN FISURARSE. CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE O INDICADOR QUIMICO ADECUADO. | YI100301 | 02620-0038 |  |  |
| 15 | 100 | N | INDICADOR QUIMICO P/PRUEBA ESPECIFICA DE CALOR HUMEDO (BOWIE & DICK) TEST PACK 125MM X 125MM UNIDAD CONTROL QUIMICO CALOR HÚMEDO BOWIE & DICK-PACK UNIDAD | YH106001 | 02620-0050 |  |  |

| 16 | 60 | N | TUBO P/DRENAJE ESTERIL-DESCARTABLE-METR O DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METR O DIAM 8 MM X 11 MM TUBO P/DRENAJE GOMA LATEX ESTERIL-DESCARTABLE-METR O DIAM 8 MM X 11 MM | D0401652 | 02569-0075 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 20 | N | PVC CRISTAL ROLLO 50 MT 8 MM X 10 A 12 MM ROLLO TIPO T-67 | D0401285 | 06527-0037 |  |  |
| 18 | 5 | N | INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESOS POR OXIDO DE ETILENO (CLASE 1) ROLLO DE CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL 15-18 MM X 50 M DE LARGO UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1 UNIDAD INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/CONTROL DE PROCESO POR OXIDO DE ETILENO, IMPRESO SOBRE CINTA DE PAPEL AUTOADHESIVA DE 15-18 MM DE ANCHO EN ROLLOS DE 50 METROS DE LARGO. APTOS P/EL CIERRE DE CUALQUIER TIPO DE PAQUETE. O.E. CINTA CLASE 1 | YH404004 | 02620-0029 |  |  |

| 19 | 3 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. (POUCH) ENVASE MIXTO 200 MM X 200M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/ INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL.) | YA264223 | 02554-0011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO(POUCH) ENVASE MIXTO 100 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE(POUCH) C/INDICADOR QUIMICO . CALOR HUMEDO + ETO + FORMALDEHIDO (OPCIONAL) | YA264213 | 02554-0009 |  |  |
| 21 | 1.000 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 125 X 250 X 50-90 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MÉDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CARLOS HUMEDO - TERMOSOLDABLE | YA253305 | 02554-0049 |  |  |

| 22 | 10.000 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSA 90 X 140-150 X 25-50 MM BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) BOLSA BOLSA COMUN DE PAPEL USO MEDICO LISO C/ FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO (OPCIONAL OTROS METODOS) TERMOSOLDABLE | YA243302 | 99991 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3 | N | PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE C/INDICADOR QUIMICO. ENVASE MIXTO 150 MM X 200 M ROLLO PAPEL USO MEDICO LISO Y LAMINA TRANSPARENTE (POUCH) C/INDICADOR QCO. CALOR HUMEDO+ETO+FORMALDEHID O (OPCIONAL) POUCH CON INDICADOR QUIMICO CALOR HUMEDO + ETO | YA264233 | 02554-0010 |  |  |
| 24 | 500 | N | PAPEL USO MEDICO LISO C/INDICADOR QUIMICO BOLSAS 300 X 610-620 X 120-125 MM BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) BOLSA BOLSA TERMOSOLDABLE DE PAPEL USO MEDICO LISO C/FUELLE Y C/INDICADOR QUIMICO CALOR HÚMEDO (OPCIONAL OTROS MÉTODOS) | YA253312 | 99991 |  |  |
| 25 | 200 | N | INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR (CLASE 5 O 6 PARA VAPOR DE AGUA) TIRA DE PAPEL UNIDAD INDICADOR INTEGRADOR/EMULADOR EN TIRA DE PAPEL QUE INTEGRE LOS PARAMETROS CRITICOS DEL PROCESO DE VAPOR DE AGUA . CLASE 5 O 6 SEGÚN ISO 11140-1 Í IRAM 37101-1 | YH100005 | 02620-0074 |  |  |

| 26 | 1.040 | N | TUBO P/DRENAJE PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM TUBO P/DRENAJE T/63 PVC - METRO 8,8 MM X 6,3 MM | D0401685 | 06526-0059 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2 | N | PAPEL USO MEDICO CREPADO VERDE RESMA 80 X 120 CM KG | YA331106 | 02554-0024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Neto $ |  |

Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS

| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |
| --- | --- |
| Tipo |  |
| Importe | $ Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS............................................................................ |

# REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Lugar y Dirección: Oficina de Compras - Italia 1750, Vicente López - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas

## ACTO DE APERTURA:

Lugar y Dirección: Oficina de Compras - Italia 1750, Vicente López - HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO AGUDOS Y CRONICOS DR. CETRANGOLO

Fecha y Hora: 2026-10-20 00:00:00 a las 10:00hs.

## LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Lugar/Dirección: FARMACIA

## FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Forma y Plazo de Entrega: INMEDIATO

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días.

FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E.

En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP

El vencimiento no deberá ser inferior a 18 meses. En los remitos deberán constar vencimiento y lote. No se aceptará nota de cambio por vencimientos inferiores a lo solicitados, ni por marca adjudicada. Se solicitan muestras de todos los renglones.